МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИРЭА – Российский технологический университет

А.В. Замятин А.В. Вишнеков

Технический контроль с использованием цифровых измерительных технологий

Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению 27.03.01 Стандартизация и метрология

Москва — 2021

Оглавление

- Введение……………………………………………………………………………………...………….4

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ …………………………………………………….5

3.	Геометрические допуски	14

3.1.	Обозначение геометрических допусков на чертежах	14

3.2. Указание на чертежах нормируемых и базовых элементов.	16

3.3 Примеры нормирования геометрических допусков	18

4.	Нормирование шероховатости поверхности	24

4.1.	Основные понятия и определение параметров шероховатости	24

4.2.	Обозначение шероховатости на чертежах	27

5.	Выбор средств измерений	29

5.1. Измерение наружных размеров	29

5.2. Измерение внутренних размеров	34

5.3. Показатели достоверности контроля	36

5.4. Производственный допуск	39

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ) «Метролог»	41

7. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ	43

Лабораторная работа №1	43

Лабораторная работа №2	49

Лабораторная работа №3	55

Лабораторная работа №4	59

Лабораторная работа №5	65

Лабораторная работа № 6	76

Лабораторная работа №7	79

Лабораторная работа №8	84

Список литературы……………………………………………………………………………………..…87

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………………………...…….88

Введение

Выполнение лабораторных работ (ЛР) является одной из основных форм работы студентов. Настоящие методические указания посвящены вопросам методики выполнения и оформления лабораторных работ по дисциплине «Технический контроль с использованием цифровых измерительных технологий» и предназначены для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 27.03.01 «Стандартизация и метрология», направленность «Цифровые измерительные технологии и стандартизация продукции».

Методические указания необходимы студенту для понимания предназначения лабораторной работы и предъявляемых требований к ее структуре, содержанию, объему и оформлению. Лабораторная работа выполняется под руководством преподавателя, в процессе ее выполнения студент развивает навыки, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, закрепляя и расширяя знания, полученные при освоении программы бакалавриата. При выполнении лабораторной работы студент должен показать свое умение работать с цифровыми измерительными приборами и установками, специальными литературными источниками, анализировать и систематизировать фактический материал, самостоятельно и творчески его осмысливать. Лабораторная работа, оформленная в соответствии с предъявляемыми к ней требованиям, дает возможность студенту приобрести полезные навыки, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. Методические указания были составлены в соответствии с Инструкцией по организации и проведению лабораторных работ, утвержденной решением Ученого Совета МИРЭА от 26.10. 2016 г., протокол №2 (Инструкция СМКО МИРЭА 7.5.1/04.И.05-16).

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Цели и задачи лабораторной работы

Основной целью выполнения лабораторной работы (ЛР) в структуре ОП бакалавриата является формирование и закрепление компетенций путём практического использования знаний, умений и навыков, полученных в рамках теоретического обучения, а также выработка самостоятельного творческого подхода к решению конкретных профессиональных задач. ЛР по дисциплине «Технический контроль с использованием цифровых измерительных технологий» нацелена на подготовку бакалавров к самостоятельному выполнению работы, овладение начальными навыками этой работы, развитие их творческого потенциала. Дисциплина обеспечивает формирование и закрепление компетенций, указанных в программе дисциплины. Выполнение ЛР представляет собой практическую работу, целью которой является развитие творческих навыков, в том числе в области научно-исследовательской деятельности, а также детальное изучение вопросов, связанных с дисциплиной «Технический контроль с использованием цифровых измерительных технологий». ЛР имеет прикладной характер и затрагивает как частные, так и общие положения метрологии, связанные с избранным видом профессиональной деятельности.

Основными задачами лабораторной работы по дисциплине «Технический контроль с использованием цифровых измерительных технологий» являются:

- овладение бакалаврами первичными навыками выполнения лабораторных работ;

- развитие индивидуальных творческих способностей студента;

- усвоение методов практической аналитической работы: получение экспериментальных данных, их обработка и составление отчета по работе.

В процессе выполнения ЛР бакалавр должен приобретать умение вести исследование – подбирать, анализировать, обобщать материал, системно излагать его научным стилем, обосновывать выводы, оформлять работу. Лабораторные работы последовательно готовят выпускника, наращивая владение элементами исследовательской работы. В соответствии с целью и задачами назначение лабораторной работы по дисциплине «Технический контроль с использованием цифровых измерительных технологий» в учебном процессе конкретизируются в процессе приобретения студентами следующих знаний, умений и навыков:

- работы с литературными источниками: использование научно-технической и справочной литературы, материалов нормативных документов;

- разработки плана отчета ЛР;

- понимания структуры лабораторной работы

- научного и делового стиля изложения материалов работы;

- редакторского оформления работы в соответствии с установленными требованиями.

В ходе работы студент не только должен выполнить предложенную работу, но и показать своё отношение к ней, продемонстрировать осознанность выбора своей будущей профессиональной деятельности.

  - Выполнение лабораторной работы

ЛР выполняется под руководством преподавателя подгруппами студентов, состоящими из 4-5 человек каждая. Распределение студентов по подгруппам, выбор тематики лабораторной работы, условия проведения эксперимента, особенности составления отчета по лабораторной определяется преподавателем.

  - Руководство лабораторной работой

Руководителем ЛР, как правило, является преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также может быть преподаватель, ведущий практические занятия или иной преподаватель соответствующей кафедры.

  - Правила техники безопасности в лаборатории при выполнении студентами лабораторных работ

1.  К работе в специализированных лабораториях кафедры метрологии и стандартизации допускаются лица, ознакомленные с данными методическими рекомендациями для студентов по выполнению практических лабораторных работ.

2. Работа студентов в лаборатории разрешается только в присутствии преподавателя, ведущего занятия.

3. К выполнению каждой лабораторной работы студенты могут приступать только после получения инструктажа по технике безопасности и с разрешения преподавателя.

4. Каждый студент работает только на закрепленном за ним рабочем месте. Переход на другое место без разрешения преподавателя не допускается.

5. Рабочее место содержится в чистоте и порядке.

6. Нельзя находиться в лабораториях в верхней одежде.

7. Не допускается загромождать рабочее место посторонними предметами и личными вещами (одежда и сумки).

8. Каждый студент в ответе за состояние своего рабочего места и сохранности размещенного оборудования.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1) работать в лаборатории в отсутствие официального сотрудника кафедры, преподавателя или лаборанта;

2) находиться в лабораториях с напитками и едой, употреблять напитки и пищевые продукты в помещении лаборатории;

3) загромождать рабочее место посторонними предметами;

4) присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;

5) отключать электрические приборы и оборудование выдергиванием вилки из розетки за шнур;

6) передвигать лабораторное оборудование;

7) пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры; 8) выполнять любые работы без позволения и допуска преподавателя. СТУДЕНТ ОБЯЗАН:

1. приступать к работе только после прохождения входного контроля: письменно оформленных материалов по подготовке к выполнению работы (ответы на вопросы);

2. перед началом эксперимента поставить в известность преподавателя;

3. выполнять измерения в соответствии с требованиями и в последовательности, изложенными в практикуме;

4. не отлучаться от установок (приборов) во время проведения эксперимента;

5. обо всех неполадках, обнаруженных в работе установок (приборов), немедленно ставить в известность преподавателя;

6. об окончании эксперимента сообщить преподавателю и приступить к обработке результатов измерений;

7. получить визу преподавателя в лабораторном журнале о выполнении работы.

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ, НЕОБХОДИМО:

внимательно изучить методику работы и правила ее безопасного выполнения;

проверить наличие и правильность сборки прибора или установки;

проверить наличие необходимых для эксперимента веществ.

  - Требования к структуре и содержанию лабораторной работы

Структура лабораторной работы. ЛР оформляется в специальной тетради – лабораторном журнале. ЛР как письменная работа должна иметь следующую структуру:

- наименование ЛР;

- краткое описание цели, задачи, основного содержания ЛР, графиков и таблиц;

- задание на выполнение ЛР;

- записи экспериментальных данных;

-представление результатов расчета результатов обработки экспериментальных данных, необходимых для защиты ЛР;

- выводы по работе. В ЛР по усмотрению руководителя могут быть включены и другие разделы.

Общий подбор литературы по тематике ЛР осуществляется студентом самостоятельно. В обязанности руководителя входит определение наиболее важных источников, которые обязательно должны быть использованы при выполнении ЛР. Студенту должно быть рекомендовано использовать все источники информации: научно-технические библиотеки, электронно-библиотечные системы и Интернет. Студент обязательно должен использовать, в том числе и источники, изданные за последние пять лет.

Содержание лабораторных работ. ЛР должна соответствовать следующим требованиям:

- соответствовать по форме установленной структуре, а по содержанию - заданию на ее выполнение;

- быть выполненной на достаточном теоретическом уровне;

- основываться на результатах самостоятельной работы; - иметь обязательные самостоятельные выводы.

Требования к оформлению лабораторной работы. ЛР представляется преподавателю в виде оформленного отчета. Текущие записи результатов студент ведет в лабораторном журнале (в тетради).

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Геометрические характеристики деталей – это характеристики их размерных элементов (feature of size), определяемые линейными или угловыми размерами.

Различают номинальный, действительный и предельные размеры. Номинальный размер (nominal size) - это размер геометрического элемента идеальной формы, определенной чертежом.

Действительный размер (actual size) – это размер полученный в результате изготовления детали. При заданном значении номинального размера, область значений действительных размеров ограничивается предельными размерами – наибольшим и наименьшим.

Предельные размеры (limits of size) назначаются исходя из требований к заданному характеру соединения размерных элементов сопрягаемых деталей и к точности соединения.

Предельные размеры элементов устанавливаются путем указания на чертежах предельных отклонений (limit deviation)– верхнего и нижнего.

Верхнее предельное отклонение (upper limit deviation) задает наибольший предельный размер, а нижнее предельное отклонение (lower limit deviation) – наименьший предельный размер. На схемах предельные отклонения обозначаются: ES, es - верхние предельные отклонения отверстия и вала соответственно; EI, ei - нижние предельные отклонения отверстия вала соответственно.

Алгебраическая разность наибольшего и наименьшего предельных размеров или верхнего и нижнего предельных отклонений называется допуском (tolerance). Допуск обозначается латинской буквой T.

Область значений отклонений от номинального размера, ограниченная верхним и нижним предельными отклонениями, называется интервалом допуска (tolerance interval).

Стандартный интервал допуска устанавливается путем указания на чертежах класса допуска (tolerance class), определяемого сочетанием основного отклонения и квалитета (обозначается IT). Основное отклонение (fundamental deviation) определяет расположение интервала допуска относительно номинального размера, а квалитет (standard tolerance grade) – значение допуска. Основное отклонение обозначается буквой или сочетанием двух букв латинского алфавита, а квалитет – его порядковым номером.

Примеры обозначения стандартных интервалов допуска: G7, H6, M6 (для отверстия); h6, k5, р4 (для вала).

Под посадкой (fit) понимается соединение наружного размерного элемента (отверстия) и внутреннего размерного элемента (вала), участвующих в сборке.

Различают следующие виды посадок.

Посадка с зазором (clearance fit) - это такая посадка, при которой независимо от предельных размеров отверстия и вала в соединении всегда имеет место гарантированный зазор.

Графическое изображение посадки с зазором показано на рис. 1.1 (1 - интервал допуска отверстия; 2,3 –интервалы допуска вала).

Рисунок 2.1

При сочетании интервалов допусков 1-2 наименьший предельный размер отверстия гарантировано больше наибольшего предельного размера вала, в результате в соединении образуется гарантированный зазор. При сочетании интервалов допусков 1-3 наименьший зазор равен нулю.

В посадках с зазором рассчитывают наименьший (Smin) и наибольший (Smax) зазоры, а также диапазон посадки (TS), характеризующий точность соединения, т.к. диапазон посадки численно равен сумме допусков отверстия и вала.

В посадках с натягом (interference fit) при любых сочетаниях предельных размеров отверстия и вала в соединении всегда образуется натяг.

На рис. 2.2 показано графическое изображение посадки с натягом (1 - интервал допуска отверстия; 2,3 –интервалы допуска вала).

Рисунок 2.2

Как следует из рис. 2.2, при сочетании интервалов допусков 1-2 в соединении имеется гарантированный натяг. При сочетании 1-2 наименьший натяг равен нулю.

Расчетными характеристиками посадки с натягом являются наименьший (Nmin) и наибольший (Nmax) натяги и диапазон посадки (TN).

В переходных посадках (transition fit) в зависимости от действительных размеров отверстия и вала может иметь место как зазор, так и натяг.

На рис. 2.3 показано графическое изображение переходной посадки                 (1 - интервал допуска отверстия; 2,3,4 –интервалы допуска вала).

Рисунок 2.3

На схемах 1-2,1-3 и 1-4 представлены различные возможные сочетания интервалов допусков вала и отверстия. Для каждого конкретного сочетания действительных размеров отверстия и вала есть различная вероятность появления как зазора, так и натяга.

Для переходной посадки расчетными характеристиками являются: наибольший зазор (Smax) , наибольший натяг (Nmax) и диапазон посадки T(S,N).

При выборе посадок наиболее предпочтительными являются посадки в системе отверстия или вала.

Посадка в системе отверстия (hole-basis fit system) образуется интервалом допуска отверстия, нижнее предельное отклонение которого равно нулю.

Примеры посадок в системе отверстия показаны на рис. 2.4 (1- основное отверстие с интервалом допуска 2; 3 – варианты интервалов допуска сопрягаемого вала).

Рисунок 2.4

На чертежах и схемах интервал допуска основного отверстия обозначается латинской буквой H.

Примеры обозначений посадок в системе отверстия: H7/h6, H6/k5, Н6/р4.

Посадка в системе вала (shaft-basis fit system): образуется интервалом допуска вала, верхнее предельное отклонение которого равно нулю.

Примеры посадок в системе вала показаны на рис. 2.5 (1 - основной вал с интервалом допуска 2; 3 - варианты допуска сопрягаемого отверстия).

Рисунок 2.5

На чертежах и схемах интервал допуска основного вала обозначается латинской буквой h.

Примеры посадок в системе вала: G7/h6, H6/h6, M6/h6.

- Геометрические допуски

  - Обозначение геометрических допусков на чертежах

Геометрическими называют допуски формы, ориентации, месторасположения и биения, для которых нормируются определенные геометрические характеристики элементов деталей. При этом фигурируют нормируемые элементы и, при необходимости, базовые элементы детали.

Нормируемым может являться:

- целый одиночный элемент - определенная замкнутая поверхность детали, или линия на поверхности детали;

- составной замкнутый элемент - замкнутое объединение нескольких поверхностей детали, например, замкнутый профиль детали;

- составной незамкнутый элемент - участок объединения нескольких поверхностей детали, например, не вся определяемая профилем поверхность детали;

- участок одиночного элемента - определённый участок поверхности детали;

- производный элемент - средняя линия, средняя плоскость, или средняя точка, определяемые размерным элементом детали.

Базовым может являться:

  - полный элемент - поверхность, или линия на поверхности детали;

  - участок одиночного элемента - определённый участок поверхности детали;

  - производный элемент - средняя линия, средняя плоскость, или средняя точка, определяемые размерным элементом детали.

На чертежах геометрические допуски указываются условным обозначением в специальной прямоугольной рамке, разделенной на несколько частей (две, три или более). Примеры их изображения представлены на рис. 3.1-3.2.

Рисунок 3.1 					  Рисунок 3.2

В первой части рамки (в порядке следования слева направо) указывается условный знак нормируемой геометрической характеристики, например, на рис. 3.1 - указан знак соосности нормируемого элемента относительно базового, обозначенного буквой А в третьей части рамки.

Во второй части рамки указывается значение допуска, выраженное в единицах размерного элемента детали (мм). Перед этим значением может быть указан символ ∅ в случае цилиндрического или кругового поля допуска. Например, на рис. 3.1 указано поле допуска соосности оси в виде цилиндра диаметром 0,01 мм.

Во второй части рамки, после значения допуска может быть представлен определенный модификатор. Например, символ Ⓜ на рис. 3.1 означает зависимый допуск соосности, который при контроле может быть превышен с учетом действительных размеров нормируемого и базового элемента. В этой части рамки также может быть указан размер участка одиночного или незамкнутого составного элемента и другие символы. На рис. 3.2 представлен пример обозначения допуска прямолинейности (0,06 мм), например, образующей цилиндрической поверхности детали.

Обозначение геометрических допусков на чертежах регламентирует ГОСТ Р 53442-2015. В Приложении 3 приведены сведения по обозначению геометрических допусков, используемых при нормировании точности деталей подшипниковых узлов. При этом некоторые дополнительные знаки и модификаторы из указанных, используются также и при нормировании размерных допусков, теоретически точный размер, требование максимума или минимума материала, требование прилегания, любое поперечное сечение, и ряд других.

Значения геометрических допусков регламентирует ГОСТ 24643-85, который устанавливает 16 степеней точности (от 1 до 16 в порядке увеличения значения допуска) и три уровня относительной геометрической точности (А; В; С), которые характеризуются определенным соотношением между допуском формы или расположения и допуском размера.

При нормальном уровне А, для допуска формы и расположения используется примерно 60% допуска размера; при повышенном уровне В - примерно 40% допуска размера; при высоком уровне С - примерно 25% допуска размера при назначении геометрических допусков в предпочтительном диаметральном выражении.

Допуски формы цилиндрических поверхностей, соответствующие уровням А, В и С, составляют примерно 30%, 20% и 12% допуска размера, так как допуск формы ограничивает отклонение радиуса, а допуск размера - отклонение диаметра поверхности.

В соответствии с указанными соотношениями разработаны таблицы значений допусков формы и расположения поверхностей, сопрягаемых с подшипниками и рекомендуемые значения допуска соосности валов подшипниковых узлов.

## 3.2. Указание на чертежах нормируемых и базовых элементов.

С нормируемым целым одиночным элементом рамку геометрического допуска связывают сплошной тонкой соединительной линией, начинающейся от любой из двух торцевых сторон рамки, и заканчивающейся стрелкой на выносной линии (рис. 3.3, a) или на контуре (рис. 3.3, б) при изображении детали в формате 2D; или на полке выноски, используемой для указания элемента как в формате 3D (рис. 3.3, г), так и 2D.

При использовании формата 3D соединительная линия рамки заканчивается точкой на изображении элемента (рис. 3.3, в).

в)                                                          г)

Рисунок 3.3.

При нормировании геометрической точности производного элемента (оси, средней плоскости или средней точки) стрелку соединительной линии рамки допуска располагают на продолжении размерной линии соответствующего размерного элемента (рис. 3.3, а, рис. 3.3, в).

В случае использования модификатора Ⓐ (средний элемент) соединительная линия не всегда является продолжением размерной линии, и её стрелка располагается на контуре элемента (рис. 3.4, а) или на выносной линии при изображении детали в формате 2D. При использовании формата 3D на изображении элемента располагается точка соединительной линии (рис. 3.4, б).

а)                                                        		                 б)

Рисунок 3.4

Допуски расположения и биений нормируемых элементов указываются и контролируются относительно определенных баз (базовых элементов), которые маркируются зачерненным или светлым треугольником.

В соответствии с ГОСТ 8.308 единой системы конструкторской документации (ЕСКД) допускается треугольник базы связывать с рамкой геометрического допуска. На рис. 3.5 представлен пример обозначения геометрического допуска нормируемого элемента - оси отверстия ØD относительно базового элемента - поверхности Ød.

Рисунок 3.5                        Рисунок 3.6                              Рисунок 3.7

Предпочтительным является знаковое указание базы. В этом случае база обозначается прописной буквой в квадратной рамке, связанной с треугольником базы сплошной тонкой линией, что и является условным знаком базы. Затем буквенное обозначение базы указывают в соответствующей части рамки допуска.

Знак базы располагают на контуре или на его выносной линии, но при этом знак базы не должен являться продолжением размерной линии. Ниже представлены примеры указания базовых элементов при изображении детали в формате 2D (рис. 3.6) и формате 3D (рис. 3.7).

Если базой является производный элемент, определяемый размерным элементом, то знак базы размещают на продолжении соответствующей размерной линии, при этом обозначение размера может отсутствовать, если на чертеже он уже обозначен.

В том случае, если базой является производный элемент и для расположения стрелки размерной линии недостаточно места, то одна из стрелок размерной линии может быть замена треугольником базы так, как это представлено на рис. 3.8 для базы В.

Рисунок 3.8.

## 3.3 Примеры нормирования геометрических допусков

В качестве примера рассмотрим нормирование точности посадочной поверхности вала из сборочного узла, представленного на рис. 3.9. Основным эксплуатационным показателем подшипника является его радиальное биение.

Наружные и внутренние кольца подшипника представляет собой тонкостенные нежесткие детали. Поэтому изготовленное с высокой точностью, например, внутреннее кольцо подшипника, сопрягаемое с валом (по посадке с натягом), имеющим существенные погрешности формы, претерпевает деформации, пропорциональные погрешностям формы вала. В итоге, из-за деформации дорожки качения кольца подшипника, появятся радиальные биения вращающегося вала редуктора с зубчатым колесом и, как следствие, ухудшение плавности работы и кинематической точности зубчатых сопряжений редуктора и его точности в целом. Именно поэтому к поверхностям, сопрягаемым с подшипником качения, предъявляются особые требования к точности формы и расположения (рис. 3.9).

Форма посадочной поверхности нормируется допуском цилиндричности (обозначение   ), составляющим 0,0012 мм для указанного диаметра и подшипника 4-го класса точности. Это означает, что выявленная при контроле форма указанной номинально цилиндрической поверхности должна располагаться между двумя соосными цилиндрами, разность радиусов которых равна t = 0,0012 мм при допуске размера IT = 0,006 мм (рис. 3.10).

Рисунок 3.9                                                          Рисунок 3.10

При оценке годности детали это условие является необходимым, но недостаточным. Естественно, контролируемый вал будет считаться годным только в том случае, если выявленная поверхность, ограниченная значением t, не выходит за границы кольцевой зоны шириной 0,5 IТ = 0,003 мм.

Цилиндричность является комплексным показателем точности формы нормируемой поверхности. При отсутствии необходимых средств измерений, нормирование цилиндричности может быть заменено указанием двух дифференциальных показателей - допуска круглости (О) и допуска (=) профиля продольного сечения (рис. 2.11, а) или допуска круглости и допуска  (–) прямолинейности (рис. 3.11, б).

а)                                                                                    б)

Рисунок 3.11

Допуск круглости представляет собой разность радиусов двух концентрических окружностей, расположенных в плоскости поперечного сечения цилиндрической, или конической поверхности (рис. 3.12). При условии годности, выявленный поперечный профиль поверхности должен располагаться внутри кольцевой зоны, определенной допуском.

Допуск профиля продольного сечения цилиндрической поверхности на предписанной длине (L) равен расстоянию между продольными сторонами двух прямоугольников, имеющими общую ось симметрии, совпадающую с осью нормируемой цилиндрической поверхности (рис.3.13). Условия годности детали - те же, что и оговоренные выше.

Рисунок 3.12  					    Рисунок 3.13

Поскольку по ГОСТ Р 53442-2015 допуск продольного сечения не регламентирован, то он может быть заменен допуском прямолинейности оси цилиндрической поверхности. Допуск прямолинейности оси представляет собой цилиндр предписанной длины, внутри которого должна располагаться выявленная ось посадочного места подшипника (рис. 3.14).

Рисунок 3.14

Возможен другой вариант обозначения указанных допусков без объединения рамок допуска круглости и прямолинейности оси. В этом случае стрелка соединительной линии рамки допуска прямолинейности оси располагается на продолжении размерной линии диаметра посадочного места, а модификатор Ⓐ не используется.

На рис. 3.9 также указан допуск (0,0025 мм) торцевого биения ( ) опорной поверхности заплечиков вала, поскольку погрешность расположения этой поверхности предопределяет перекос внутреннего кольца подшипника и, как следствие, снижает его износостойкость.

Допуск указан относительно общей базовой оси АВ, о чем будет сказано ниже.

Допуск (t) торцевого биения представляет собой разность между торцами цилиндра, на боковой поверхности которого должен располагаться выявленный профиль кругового сечения нормируемой поверхности детали (рис. 3.15, 3.16). Значения допуска нормирует ГОСТ 3325-85. Диаметр dизм контролируемого сечения выбирается наибольшим из возможных, если он не указан над рамкой допуска торцевого биения.

Рисунок 3.15 					Рисунок 3.16

Так же, как и при нормировании торцевого биения заплечиков, для уменьшения перекоса колец подшипников, нормируется соосность посадочных мест пары подшипников, установленных на концах валов редуктора, и соосность посадочных мест подшипников в отверстиях корпуса редуктора. Если, исходя из технологических соображений, один из геометрических элементов вала с посадочным диаметром под подшипник имеет длину в три и более раз превышающую ширину кольца подшипника, то ось этого участка вала считается базовым элементом. При коротких длинах посадочных мест, за базу принимается общая ось, проходящая через средние поперечные сечения нормируемых участков. Так как для определения отклонения от соосности необходимо использовать специализированные средства измерения, то на практике, вместо допуска соосности нормируется допуск радиального биения.

Пример обозначения допуска радиального биения осей от общей базы представлен на (рис. 3.17, а). Соотношение радиального биения цилиндрической, поверхности и соответствующей оси, показано на рис. (3.17, б), где L1 и L2  – длины нормируемых элементов ∆1 – радиальное биение поверхности относительно общей базы; ∆01  –радиальное биение соответствующей оси, ∆01= 0,5∙∆1 .

а)                                                                        б)

Рисунок 3.17

Следует отметить, что на (рис. 3.17, а) представлена только схема указания допуска радиального биения от общей оси. На рабочем чертеже подобного вала обозначаются все требования к точности обрабатываемых поверхностей детали, в частности, все размеры и параметры, указанные на рис. 3.9.

К торцам распорных втулок, по точности расположения поверхностей предъявляются такие же высокие точностные требования, как и к торцам заплечиков валов при установке подшипников качения. Пример обозначения требований по геометрической точности распорной втулки представлен на рис. 3.18. Возможен другой вариант требований. Вместо параллельности (//) одного торца относительно другого, указать допуск торцевого биения относительно оси для обоих торцов втулки.

Рисунок 3.18

- Нормирование шероховатости поверхности

  - Основные понятия и определение параметров шероховатости

Шероховатость поверхности - совокупность чередующихся выступов и впадин малых размеров, являющиеся следами режущего инструмента с дополнительным воздействием вибраций и ряда других факторов при механической обработке, или копией неровностей поверхностей формы, при литье, или копией неровностей поверхностей штампа при обработке давлением. На рис. 4.1 представлено изображение фрагмента поверхности детали, полученное при большом увеличении.

Рисунок 4.1

Шероховатость поверхностей деталей оказывает существенное влияние на функционирование как подвижных, так и неподвижных их соединений, т.е. на функционирование механизмов и различных конструкций, поэтому требования к шероховатости поверхностей обязательно указываются на рабочих чертежах деталей наряду с требованиями точности обрабатываемых размеров.

Шероховатость оценивается по значениям различных параметров неровностей профиля, полученного в сечении реальной поверхности детали плоскостью, перпендикулярной к поверхности. Неровности реального профиля воспроизводятся оптическим прибором или ощупываются алмазным наконечником прибора - профилометра-профилографа, и фиксируются в виде профилограммы (рис. 4.2), или на цифровое табло прибора (и/или на цифровую печать) выдается значение контролируемых параметров шероховатости.

Оценка параметров шероховатости связана со средней линией профиля т-т, которая в пределах базовой длины l делит профиль по площади на две равные части (суммарная площадь вершин равна суммарной площади впадин).

Рисунок 4.2

ГОСТ 2789-73 устанавливает следующие параметры шероховатости:

- высотные параметры - Rmax, Rz и Ra;

- шаговые параметры -  S и Sm;

- относительная опорная длина профиля - tp.

На рис. 4.2 представлены два участка профилограммы со средней линией профиля, с которыми совмещены оси абсцисс графиков. На левом графике показан высотный параметр Rmax – наибольшая высота неровностей профиля, т.е. расстояние от низшей точки профиля до высшей в пределах базовой длины l1.

Высота неровностей профиля по десяти точкам - Rz рассчитывается по значениям координат himin пяти впадин и координат hjmax пяти вершин в пределах базовой длины. Координаты измеряются от линии М-М, параллельной средней линии т-т (правый график на рис. 4.2).

Среднее арифметическое отклонение профиля — Ra является средним арифметическим из абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины:

Ra=1l0ly(x)dx,

где l - базовая длина,

у(x) - расстояние между точками профиля и средней линией.

Средний шаг местных выступов профиля S — определяется средним значением шага местных выступов профиля в пределах базовой длины:

S=1ni=1nSi

где п - число выбранных шагов; Si - i-ый шаг местных выступов профиля в пределах базовой длины (рис. 4.3).

Рисунок 4.3

Средний шаг неровностей профиля Sm - рассчитывается как среднее значение шага неровностей профиля по средней линии (рис. 4.3):

Sm=1ni=1nSmi

где п - число выбранных шагов в пределах базовой длины.

Относительная опорная длина профиля tp опрделяется по формуле:

tp=ƞpl

где ƞp=i=1nbi - опорная длина профиля; bi - длина отрезка в сечении неровностей профиля линией, параллельной средней линии т-т, на заданном уровне Р от линии выступов (рис. 4.3) в пределах базовой длины; l- базовая длина.

Различные параметры шероховатости используются в зависимости от определенных эксплуатационных свойств поверхностей деталей. При этом Ra (Rz) используются повсеместно, и Ra является предпочтительным.

Параметр Rmax нормируется для деталей герметичных соединений.

Параметр tp, характеризующий, в первую очередь, износостойкость поверхности, нормируется для деталей подвижных соединений, а также при требовании контактной жесткости и герметичности соединений.

Параметры S и Sm нормируются при требовании виброустойчивости и прочности конструкции при циклических нагрузках.

Кроме значений параметров шероховатости, в некоторых случаях, указывается и направление микронеровностей.

Следует учитывать, что профилограмма профиля представляет искаженную картину микронеровностей, поскольку горизонтальный масштаб изображения может быть на два порядка меньше вертикального.

  - Обозначение шероховатости на чертежах

Шероховатость поверхности обозначается специальным знаком с указанием значений параметров шероховатости и направления неровностей. Структура обозначения параметров шероховатости представлена на рис. 4.4, а. Размеры знака показаны на рис. 4.4, б.

а)                                                                     б)

Рисунок 4.4.

Знаки шероховатости располагаются на линии контура детали, на выносных линиях или на полках линий-выносок.

На рис. 4.4, б, в качестве примера, под полкой знака указаны базовая длина 8 мм, обозначение параметра Ra и его возможное наибольшее значение 3,2 мкм. Стандартная базовая длина не указывается.

На рис. 4.5, а представлен пример обозначения шероховатости, соответствующий требованиям, указанным выше на рис. 4.4, а. В обозначении указано:

- метод обработки - полирование;

- значение шероховатости поверхности 0,125 мкм по параметру Ra может быть превышено на 20%, т.е. до 0,150 мкм на базовой длине 0,25 мм, которая не указывается, т.к. соответствует стандартной для указанного значения Ra;

- параметр Sm может иметь значение в пределах от 0,2 до 0,4 мм на нестандартной базовой длине 2,5 мм;

- направление неровностей М- произвольно.

Рисунок 4.5

На рис. 4.5, б представлен пример обозначения шероховатости в правом верхнем углу чертежа, используемого в том случае, когда для нескольких поверхностей детали назначается одинаковая шероховатость.

В обозначении указано: кроме поверхностей с указанными на чертеже параметрами, шероховатость остальных поверхностей по Rz не более 25 мкм на стандартной базовой длине 2,5 мм.

В случае одинаковой шероховатости у всех поверхностей детали, знак шероховатости так же помещается в правом верхнем углу чертежа.

Предпочтительные значения Rmax и Rz (от 0,05 до 400 мкм), предпочтительные значения Ra (от 0,012 до 100 мкм) и соответствующие базовые длины (от 0,8 до 8 мм) приведены в табл. П.3.5. Значения S и Sm (от 0.002 до 12,5 мм) и соответствующие базовые длины (от 0,01 до 25 мм.

Обозначению базовых длин при контроле шероховатости придается важное значение, поскольку они предназначены для минимизации влияния волнистости профиля на результаты контроля шероховатости.

- Выбор средств измерений

## 5.1. Измерение наружных размеров

Выбор средств измерений производится по таблицам ГОСТ 8.051-81 на основе значений допускаемых погрешностей измерений (∆изм) и предельных погрешностей средств измерения (∆∑) с учётом условий их использования. Критерием выбора является соотношение между допускаемой погрешностью измерения и предельной погрешностью измерительного средства: ∆∑ < ∆изм. Разность между значениями указанных погрешностей, исходя из экономических соображений, должна быть минимальной.

Допускаемые погрешности измерения устанавливаются в зависимости от номинальных размеров и допусков на изготовление. Границы погрешностей приняты равными от 20 % (для IT10 и грубее) до 30% (для IT2 - IT5).

Допускаемые погрешности измерений, установленные стандартом, охватывают не только погрешности измерительных средств, но и составляющие от других источников (мер длины, методов базирования, установочных узлов, температурных деформаций и т.д.), оказывающих влияние на результирующую погрешность измерения.

Предельные погрешности измерения линейных размеров, при использовании конкретных универсальных средств измерений с учётом условий их применения, приведены в РД-50-98-86.

На рис. 5.1 представлен гладкий микрометр с цифровым отсчетом. При измерении микрометр закрепляется в универсальной стойке, или находится в руках оператора. При этом существенно меняется температурный режим процесса измерения (в зависимости от размера). Микрометры гладкие, а также длинномеры, микроскопы и измерительные машины позволяют осуществлять измерения методом непосредственной оценки, при котором размер контролируемой детали определяется непосредственно по показанию средства измерения (в РД 50-98-86 и в таблицах приложения 4 этот метод назван абсолютным).

Рисунок 5.1

На рис. 5.2 показан общий вид вертикального окулярного длинномера. Метрологические характеристики прибора приведены в табл. П.4.2.

Рисунок 5.2

Контролируемая деталь (высотой до 100 мм) помещается на предметный столик прибора под наконечник шпинделя с измерительной стеклянной линейкой. Показания считываются с помощью оптического нониусного указателя. К настоящему времени также разработаны цифровые длинномеры различного принципа действия.

Большинство высокоточных средств измерений, указанные в приложении 4, представляют собой измерительные преобразователи (индикаторы, пружинные головки и т.п.) с установочными узлами (стойками или штативами). Измерительный прибор с индикатором часового типа на стойке представлен на рис. 5.3.

Рисунок 5.3

При использовании индикатора измерение осуществляется методом сравнения с мерой схематично изображенным на рис. 5.4. Непосредственно перед измерением преобразователь 1 (рис.5.4, а), закреплённый в стойке 2, настраивается на ноль с помощью блока 3 плоскопараллельных концевых мер длины. Размер блока мер (М) берётся равным номинальному размеру контролируемой детали. По завершению настройки под измерительный наконечник преобразователя помещается контролируемая деталь 4 (рис. 5.4, б). Показание прибора представляет собой отклонение (Е) действительного размера (h) детали от номинального (М). В итоге: h = М + Е (с учетом знака отклонения).

а)                                         б)

Рисунок 5.4

Используемые при этом рабочие меры длины (ПКМД - плоскопараллельные концевые меры длины) в порядке убывания точности подразделяются на классы (00-01-0-1-2-3), образцовые меры - по разрядам (1-2-3-4). Меры комплектуются в различные наборы (по номенклатуре и по точности) в соответствии с ГОСТ 9038-90 (37 наборов). Меры изготавливают из стали, твердых сплавов и керамики.

Погрешности средств измерения, приведенные в приложении 4, рассчитаны с учётом температурных деформаций с использованием понятия «температурный режим».

Температурный режим процесса измерения (ϑt) представляет собой условную разность температур (°C) объекта измерения и измерительного средства, которая при определённых "идеальных" условиях вызывает ту же погрешность, как и весь комплекс реально существующих причин.

Под "идеальными" условиями понимается равномерная по объёму детали и средства измерений температура и одинаковый коэффициент линейного расширения (11,6*10-6 1/°C) материалов детали и средства измерений.

Оценка предельного значения температурного режима производится по формуле

ϑt=∆t1∙α∁-αдмах11,6∙10-6+∆t2∙αmax11,6∙10-6                                          (5.1.)

где ∆t1 - отклонение температуры среды от нормальной (20°C), ∆t2- кратковременные колебания температуры среды в процессе измерения,                    (αc-αд)max - максимально возможная разность значений коэффициентов линейного расширения материалов средства и измеряемой детали, αmax- максимальное значение коэффициента линейного расширения материала средства измерения или измеряемой детали.

Значения коэффициентов линейного расширения (а) для материалов, указанных в задании, приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

| Материал | Марка | Коэффициент α, 1/°C |
| --- | --- | --- |
| Сталь | — | (9,4- 14,5)×10-6 |
| Сталь (закалённая) | 40Х | 12×10-6 |
| Чугун серый | СЧ 15-32 | 10,5×10-6 |
| Бронза | Бр. АМЦ 9-2 | 17,5×10-6 |
| Латунь | — | (17-22)10-6 |
| Магниевый сплав | МЛ6 | 25,5×10-6 |
| Алюминиевый сплав | — | (22-25,5)×10-6 |
| Силумин | АЛ8 | 23×10-6 |

Например, для вала Ø9 к5 (с допуском IТ5 = 6 мкм определяем допускаемую погрешность измерения δ=2 мкм. Находим два прибора с предельной погрешностью δ=1,5 мкм, удовлетворяющей условию выбора средства измерения (∆∑ < ∆изм). Это головки измерительные пружинные типа 2ИГП и 2ИПМ. Но в обоих случаях указан температурный режим ϑt= 2°C. Необходимо проверить условие применения указанных средств измерений по формуле (4.1.) с учётом заданного отклонения и колебания температуры среды.

Если, например, в исходных данных указано ∆t1=6°C и ∆t2 =2°C, а значение коэффициента линейного расширения для различных марок стали не конкретизируется, причём для измерительного прибора эти сведения являются неизвестными, то в расчётах необходимо учитывать полный диапазон коэффициентов линейного расширения стали:

α= (9,4 - 14,5) ×10-61/°C.

В итоге имеем:

(αc-αД)мах=(9,4-14,5)×10-6 1/°C =5,11×10-6  1/°C,
αМАХ =14,5×10-6  1/°C.

Подставив полученные значения в формулу (4.1), получим ϑt = 3,6 °C. Так как значение температурного режима получилось больше рекомендуемого (2°C), то необходимо выбрать иное средство измерения. По табл. 5.2  выбираем длинномер вертикальный с допускаемой погрешностью измерения ∆∑=1,3 мкм и с ϑt=5°C. Следует отметить, что длинномер поставляется со специальной стойкой, и что в диапазоне до 100 мм он позволяет производить измерения методом непосредственной оценки (без предварительной настройки на номинальный размер детали по концевым мерам длины).

Итоговые данные представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

| Контролируемый размер | Средство измерений |  |  | Температурные условия измерений,°C |  |  | Предельная погрешность, мкм | Допускаемая погрешность, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Диапазон измерения, мм | Цена деления, мм | Отклонения | Колебания в течение 1 ч ' | Температурный режим |  |  |
| Ø9k5+0,007+0,001 | Длинномер вертикальный | 100 | 0,001 | 20±6 | 2 | 5 | 1,3 | 2 |

## 5.2. Измерение внутренних размеров

Измерение внутренних размеров осуществляется как методом непосредственной оценки (на измерительных машинах, на универсальных и инструментальных микроскопах), так и методом сравнения с мерой (с помощью индикаторных нутромеров, горизонтальных оптиметров, пневматических пробок). На рис. 5.5 представлена схема измерения диаметра корпусного отверстия с помощью индикаторного нутромера. Настройка нутромера 1 на «ноль» осуществляется с помощью струбцины 2 с боковиками 3 и блока 4 концевых мер длины (рис. 5.5, а).

Настройка нутромера и измерение диаметра D отверстия 5 связаны с особенностью, заключающейся в том, что требуется перемещать или наконечник прибора (движение е - f) или деталь для нахождения минимума размера в осевой плоскости (рис. 5.5 а, б). Для нахождения максимума размера в плоскости, перпендикулярной оси измеряемого цилиндра (рис.5.5, в), требуется совершать движение g - h.

а)                                 б)                        в)

Рисунок 5.5

На точность фиксации максимальных и минимальных значений размера большое влияние оказывает состояние поверхности детали. Поэтому в табл.П.4.4 одним из условий измерения является определенная шероховатость поверхности контролируемого отверстия.

При выборе средств измерений внутренних размеров следует так же учитывать габариты деталей. Отверстия малогабаритных деталей (к ним относятся зубчатые колёса и распорные втулки) могут контролироваться как с помощью накладных, так и с помощью станковых средств измерений. Для контроля отверстий в крупногабаритных деталях, например, в корпусах редукторов, могут использоваться только накладные средства измерений - индикаторные нутромеры и пневматические пробки.

На рис. 5.6 представлен эскиз распорной втулки с указанными внутренним размером и параметром шероховатости Ra.

Рисунок 5.6

Для отверстия ∅9D7+0,055+0,040   для допуска IT7 = 15 мкм определяем допускаемую погрешность измерения ∆изм = 5 мкм. Находим средство с указанным значением предельной погрешности ∆∑=5 мкм. Это нутромер индикаторный с ценой деления 0,01мм с перемещением измерительного стержня в пределах 0,03 мм при температурном режиме ϑt=3°C. Требуемая шероховатость поверхности контролируемой детали Ra составляет 0,32 мкм. Для настройки нутромера необходимо использовать концевые меры длины 1-го класса точности.

Если втулка изготавливается из латуни (без указания марки), то в расчетах необходимо учитывать полный диапазон коэффициентов линейного расширения латуни:

аД = (17-22) *10-6 1/°C (табл.4.1.)

Для средства измерений аналогично имеем ас = (9,4-14,5) *10-6 1/°C

В итоге:

(аД–ас)MAX = (22-9,4) *10-6 1/°C = 12,6*10-6 1/°C,

аMAX = 22 *10-6  1/°C.

При ∆t2= 1°C в результате расчёта получим ∆t1= 2,14 ≈2°C. В этом случае измерения должны проводиться в помещении, где выдерживается температура (20±2)°C.

Итоговые данные представлены в табл. 5.3.

Таблица 5.3.

| Контролируемый размер | Средство измерений |  | Условия измерения |  |  |  |  | Предельная погрешность, мкм | Допускаемая погрешность, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Цена деления, мм | Диапазон измерений, мм | Концевые меры длины | Температура, °C | ∆t2 °C в течении 15 мин | Температурный режим vt°C |  |  |
| ∅9D7+0,055+0,040, Ra < 0,32 мкм | Нутромер индикаторный | 0,01 | 0,03 | 1-го класса | 20 ±2 | 1 | 3 | 5 | 5 |

## 5.3. Показатели достоверности контроля

Влияние погрешности измерения на результаты контроля, с учётом точности технологического процесса обработки деталей, оценивается посредством вероятностных параметров разбраковки по ГОСТ 8.051-81:

т, % - вероятность неправильно принятых деталей,

п, % - вероятность неправильно забракованных деталей,

с - вероятностная граница выхода размеров неправильно принятых деталей за предельные отклонения поля допуска, заданного чертежом.

Эти данные необходимы конструктору для оценки влияния предельной погрешности измерения размера на эксплуатационные свойства детали.

При этом предполагается отсутствие систематических погрешностей как обработки, так и измерения.

Предполагая нормальный закон распределения φ(σТЕХ)действительных значений размера, например, Ø9к5, и нормальный закон распределения  φмет погрешности измерения в пределах 2∆∑ =±1,3 мкм, с помощью существующих графиков определяются указанные выше параметры разбраковки (в случае пассивного контроля), представленные на рис. 5.7.

Рисунок 5.7

Под влиянием распределения погрешности измерения φмет, кривая распределения действительных размеров деталей φ(σТЕХ) при их приёмке преобразуется в распределение φ(σТЕХ, σмет), которое существенно деформируется вблизи границ поля допуска. В результате указанного преобразования и возникают неправильно принятые (т,%) и неправильно забракованные (п,%) детали (рис. 5.7).

При расчётах параметров разбраковки, кроме допуска на изготовление (IT) и погрешности измерения (∆∑), используется среднее квадратическое отклонение (с.к.о.) погрешности обработки (σТЕХ) в качестве оценки точности технологического процесса обработки.

Допуск на изготовление и погрешность измерения связаны между собой коэффициентом точности метода:

Амет=∆∑IT∙100%

При этом предполагается доверительная вероятность определения значения погрешности измерения Р = 0,95, т.е. предполагается, что ∆∑=2σмет, где σмет-среднее квадратическое отклонение погрешности измерения.

С учётом указанного условия, при расчётах параметров разбраковки рекомендуется использовать следующие значения АМЕТ

32% - для квалитетов IT2-IT7;

24°% - для квалитетов IT8-IT9;

20% - для квалитета IT10 и грубее.

В Приложении 5 представлены графики, по которым параметры разбраковки т, п и с выражены относительно числа принятых деталей.

Как указывалось выше, отклонения контролируемого размера и погрешности измерения подчиняются закону нормального распределения.

В случае контроля деталей с размером Ø9к5 имеем: IT5 = 6 мкм, ∆∑ = 1,3 мкм и АМЕТ = 32%. На рис. 5.8 представлены графики для определения количества неправильно принятых деталей т, %. Если в исходных данных, например, задано m = 2,5%, то для этого значения по графику АМЕТ=32% определяем Тизд/σтех = 3,4.

Рисунок 5.8

Для этого значения определяем n = 7,6%, и по рис.П.5.3 определяем с = 0,16×IТ5 = 0,96 ≈1,0 мкм, т.е. среди годных деталей может оказаться до 2,5% неправильно принятых деталей с предельными отклонениями +0,008 и 0,0 мм. Если полученные данные не повлияют на эксплуатационные показатели вала, то при контроле приемочные границы соответствуют предельным отклонениям поля допуска размера Ø9к5.

Показатели достоверности контроля представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

| Контролируемый размер | IT, мкм |  | т, % |  | п, % |  | C, мкм |  | Средство измерений |  | ∆∑, мкм | Температурный режим, ϑt, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø9 к5 |  | 6 |  | 2,5 |  | 7,6 |  | 1,0 |  | Длинномер вертикальный | 1,3 | 2 |

## 5.4. Производственный допуск

Если по условиям работы изделия количество неправильно принятых деталей и вероятный выход размера за границы поля допуска у этих деталей является недопустимым, то приемочные границы смещают внутрь относительно предельных размеров с учетом возможного влияния погрешности измерения, т.е. вводят производственный допуск ТПР.

По стандарту ГОСТ 8.051-81 рекомендуется, если необходимо, смещать приемочные границы внутрь допуска на величину возможного выхода действительного размера за границу поля допуска, т.е. на величину параметра разбраковки с.

Для рассматриваемого примера вала с размером Ø9к5 приемочные границы смещаются на 1,0 мкм, поскольку выше было получено значение С= 1,0 мкм. Итоговая картина схематично представлена на рис.4.25. В результате смещения приёмочных границ, взамен размера Ø9к5 +0,007+0,001 со стандартным допуском IT5=6мкм, на рабочем чертеже будет указан размер Ø9+0,006+0,002 с производственным допуском Тпр=4 мкм.

Рисунок 5.9

При этом вероятное количество неправильно принятых деталей т,%  относительно Тпр, оказывается внутри стандартного допуска IT5, указанного конструктором на чертеже детали (рис. 5.9).

Итоговые данные представлены в табл. 5.5

Таблица 5.5.

| Контролируемый размер | Ø9 к5 |
| --- | --- |
| Стандартный допуск | IT5 = 6 мкм |
| Параметр разбраковки | С = 1,0 мкм |
| Производственный допуск | Тпр= 4 мкм |
| Верхняя приёмочная граница | Ø9,006 мм |
| Нижняя приемочная граница | Ø9,002 мм |
| Средство измерений | Длинномер вертикальный |
| Погрешность измерения | ∆∑= 1,3 мкм |
| Температурный режим | ϑt = 2°С |

# 6. ЛАБОРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ) «Метролог»

Лабораторный модуль предназначен для обучения современным технологиям контроля линейно-угловых параметров деталей и вырабатывает навыки работы с универсальными ручными средствами измерения с цифровой индикацией. Использование интерфейсов связи с ПК и специального метрологического программного обеспечения позволяет обучить методике автоматизированного анализа качественных показателей деталей, статистических методов обработки результатов измерения, формирования отчетов по результатам контроля.

Комплектация лабораторного модуля:

- Штангенциркуль цифровой

- Мост для измерения глубины

- Кабель связи штангенциркуля с ПК

- Индикаторная головка цифровая

- Кабель связи индикаторной головки с ПК

- Прибор ПБ-250

- Призма поверочная и разметочная (учебная) П1-2-2

- Стойка малогабаритная С-III

- Нутромер индикаторный НИ-50

- Набор КМД №2 кл.2

- Набор принадлежностей к КМД ПК-2-У

- Контрольная плита 400х400

- Высотомер с цифровой индикацией (штангенрейсмас)

- Линейка синусная 100 мм (учебная)

- Штатив Ш-II Н

- Деталь типа «Вал» (2 шт.)

- Деталь типа «Втулка»

- Деталь типа «Корпус»

- Деталь типа «Крышка»

- Деталь типа «Ролик» (50 шт.)

- Калибр-пробка гладкий

- Калибр-пробка конусный

- Системный блок + монитор

Состав лабораторного модуля показан на рис. 6.1.

Рисунок 6.1

- ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторная работа №1

Схема измерения диаметральных размеров

### Цель работы

Получить практические навыки определения размерных параметров контролируемой детали (рис. 7.1) с помощью автоматизированного лабораторного модуля АРМ «Метролог».

Постановка задачи

- Подготовить к работе средства измерений, входящих в АРМ «Метролог».

- Провести измерения размеров детали, используя средства измерений автоматизированного рабочего места АРМ «Метролог».

- Провести анализ и обработку результатов измерений.

- Дать оценку точности обработки в сравнении с заданной точностью детали.

- Ответить на контрольные вопросы.

Порядок проведения измерений

Для определения величины диаметра, значения допуска формы, а также вида отклонения от профиля продольного сечения необходимо сделать измерения в следующем порядке:

1. Подключить штангенциркуль с цифровой индикацией к стенду «АРМ-Метролог», свести губки штангенциркуля и сбросить показания на "0".

Рисунок 7.1. Объект измерения типа «Вал»

2. Измерить значение диаметра вала   в сечении  1 при выбранном направлении 1 штангенциркуля, установив его, как показано на рис. 7.2, и нажав кнопку справа от поля ввода.

Рисунок 7.2. Измерение значения диаметра вала в сечении 1

3. Не меняя положение вала и направление измерения, сместить штангенциркуль в сечение 2, свести губки штангенциркуля и нажать кнопку.

Рисунок 7.3. Измерение значения диаметра вала в сечении 2

4. Аналогично произвести измерения в сечении 3.

Рисунок 7.4. Измерение значения диаметра вала в сечение 3

5. Затем, не меняя положение вала, изменить направление измерения, повернув штангенциркуль на 90°.

Рисунок 7.5. Измерение значения диаметра вала в проекции 90°

6. Измерить значение диаметра вала в сечении 1 при выбранном направлении 2 штангенциркуля, установив его, как показано на рис. 7.6. и нажать кнопку измерения.

Рисунок 7.6. Измерение значение диаметра вала в сечении 1 при выбранном направлении 2 штангенциркуля

7. Не меняя положение вала и направление измерения, сместить штангенциркуль в сечение 2, свести губки штангенциркуля и нажать кнопку измерения.

Рисунок 7.7. Измерение размеров штангенциркуля в сечение 2

8. Аналогично произвести измерения в сечении 3.

Рисунок 7.8. Измерение размеров штангенциркуля в сечение 3

8. По полученным результатам измерений определить предельные размеры измеряемой детали, а также отклонения формы измеряемой детали.

Провести сравнение полученных результатов с номинальными значениями и дать заключение о годности измеряемой детали.

Номинальные значения измеряемых параметров указаны на чертеже детали (рис. 7.9).

Рисунок 7.9.  Чертеж измеряемой детали.

Содержание отчета

- Наименование и цель работы.

- Описание эксперимента.

- Краткое описание и метрологические характеристики используемого оборудования.

- Описание методики измерений и обработки результатов измерений.

- Полученные результаты и выводы по полученным результатам.

- Список использованной литературы.

Контрольные вопросы

1. Расскажите, для чего предназначены универсальные средства измерения.

2. Назовите основные универсальные СИ, их цену деления и погрешность измерения.

3. Перечислите основные факторы, определяющие выбор средства измерения.

4. Сформулируйте наименование и цель работы, опишите порядок ее выполнения.

Лабораторная работа №2

Измерения относительным методом
с помощью штангенциркуля

### Цель работы

Получить практические навыки проведения измерений линейных параметров детали относительным методом с помощью автоматизированного лабораторного модуля АРМ «Метролог».

Постановка задачи

- Подготовить к работе средства измерений, входящих в АРМ «Метролог».

- Провести измерения размеров детали, используя средства измерений автоматизированного рабочего места АРМ «Метролог».

- Провести анализ и обработку результатов измерений.

- Дать оценку точности обработки в сравнении с заданной точностью детали.

- Ответить на контрольные вопросы.

Порядок проведения измерений

Измерения относительным методом можно проводить двумя способами:

- Относительно эталона, например, набора концевых мер длины (КМД) заданного размера.

  - Допустим, задан чертеж детали (рис. 7.10), у которой необходимо проконтролировать размер 35 мм

  - Для этого с помощью блока КМД (плиток) набираем номинал, равный 35 мм. Размер блока необходимо подбирать так, чтобы количество плиток было минимальным (рис. 7.11) (не более трех).

Рисунок 7.10

Рисунок 7.11

- Допускается выставление номинала 35 визуально, без использования блока КМД.

  - Затем сбрасываем показания штангенциркуля на "0" (см. "Руководство по эксплуатации штангенциркуля").

Рисунок 7.12

  - После чего производим измерение и находим отклонение действительного размера от требуемого, делаем вывод о годности.

Рисунок 7.13

- Измерение различных поверхностей детали, относительно базовой поверхности.

  - Предположим, что по чертежу детали необходимо проконтролировать размер 15 мм (рис. 7.14).

Рисунок 7.14

  - Для этого измеряем размер Х.

Рисунок 7.15

  - Затем сбрасываем показания штангенциркуля на "0" (см. "Руководство по эксплуатации штангенциркуля").

Рисунок 7.16

  - Затем, измеряя габаритный размер, получаем значение искомого размера 15.

Рисунок 7.17

Содержание отчета

- Наименование и цель работы.

- Описание эксперимента.

- Краткое описание и метрологические характеристики используемого оборудования.

- Описание методики измерений и обработки результатов измерений.

- Полученные результаты и выводы по полученным результатам.

- Список использованной литературы.

Контрольные вопросы

1. Расскажите, какие существуют методы измерений.

2. Расскажите,  в чем состоит сущность метода косвенных измерений.

3. Перечислите основные факторы, определяющие выбор средства измерения.

4. Сформулируйте наименование и цель работы, опишите порядок ее выполнения.

Лабораторная работа №3

Автоматизированное определение параметров шероховатости

### Цель работы

Получить практические навыки определения различных параметров шероховатости с помощью автоматизированного профилографа-профилометра и специализированного программного обеспечения.

Постановка задачи

- Провести измерения параметров шероховатости с помощью автоматизированного профилографа-профилометра.

- Провести анализ и обработку результатов измерений.

- Дать оценку точности обработки в сравнении с заданной точностью детали.

- Ответить на контрольные вопросы.

Система нормирования шероховатости поверхности, установленная в международных и национальных стандартах (табл. П.1.) распространяется на поверхности любых изделий независимо от материала и способа изготовления, кроме ворсистых поверхностей. Основные понятия, применяемые при описании и нормировании шероховатости поверхности, приведены в табл. П.2.

Для нормирования шероховатости поверхности следует использовать один или несколько из следующих параметров: Ra — среднее арифметическое отклонение профиля; Rz — высота неровностей по десяти точкам; Rmax (Ry) — наибольшая высота профиля; Sm — средний шаг неровностей; S — средний шаг местных выступов профиля; tp — относительная опорная длина профиля на уровне сечения профиля р(с). Параметр Ra является предпочтительным (основным).

Числовые значения параметров шероховатости (наибольшие, наименьшие, номинальные или диапазоны значений) и базовой длины должны выбираться из приведенных в табл. П.3.

В отдельных случаях, когда это необходимо для обеспечения функционирования изделия, следует назначать направление неровностей поверхности (табл. П.4.).

Установленный в стандартах рекомендуемый выбор базовой длины в зависимости от числового значения параметра шероховатости приведен в табл. 7.5 и 7.6. Эти значения базовых длин обычно не указывают на чертежах.

В стандарте ISO 1302 предусмотрена возможность вместо отдельных значений параметра Ra указывать номер условного класса шероховатости в соответствии с табл. П.7. Встречающиеся в ранее разработанных чертежах и другой технической документации классы и упрощенные обозначения шероховатости поверхности и соответствующие им числовые значения параметров шероховатости Ra или Rz по устаревшим стандартам ГОСТ и DIN приведены в табл. П.8 и П.9.

Основные символы и правила обозначения шероховатости на чертежах даны в табл. П.10.

Разработка стандартов на нормирование волнистости еще не закончено.

Содержание отчета

- Наименование и цель работы.

- Описание эксперимента.

- Краткое описание и метрологические характеристики используемого оборудования.

- Описание методики измерений и обработки результатов измерений.

- Полученные результаты и выводы по полученным результатам.

- Список использованной литературы.

Контрольные вопросы

1. Поясните принцип работы профилографа-профилометра.

2. Поясните, какие параметры шероховатости относятся к высотным.

3. Укажите, какой параметр является предпочтительным при нормировании параметров шероховатости.

4. Сформулируйте наименование и цель работы, опишите порядок ее выполнения.

# Отчет по лабораторной работе

Автоматизированное определение параметров шероховатости

### Цель работы:

Получить практические навыки определения различных параметров шероховатости с помощью автоматизированного профилографа-профилометра и специализированного программного обеспечения.

# Эскиз детали:

Рисунок 7.18

# Измеряемая величина:

# Схема измерений:

Рисунок 7.19

# Результаты измерений:

|  | # Предполагаемая шероховатость поверхности | # Измеренная величина шероховатости | # Соответствие измеренной величины шероховатости нормативной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.6 |  | # 8 – Б по ГОСТ 2789-73 |
|  | # 5 |  | # 6 класс по ISO 1302 |

ВЫВОД: Применение автоматизированного профилографа-профилометра и специализированного программного обеспечения значительно повышает точность измерения.

Лабораторная работа №4

Нутромер индикаторный

### Цель работы

Получить практические навыки настройки  индикаторного нутромера и определения с его помощью размерных параметров контролируемой детали  (рис. 7.20).

Постановка задачи

- Подготовить индикаторный нутромер к работе.

- Провести измерения размеров детали.

- Провести анализ и обработку результатов измерений.

- Дать оценку точности обработки в сравнении с заданной точностью детали.

- Ответить на контрольные вопросы.

Нутромер индикаторный (рис. 7.21) представляет собой трубчатый корпус 2, в котором устанавливают индикатор часового типа 1. С противоположной стороны на корпусе закреплена измерительная головка 3, имеющая измерительный подпружиненный стержень 4 и сменную измерительную вставку 5, которая фиксируется контргайкой 6. Измерительная головка снабжена подпружиненной опорой 7 для ориентации в измеряемом отверстии. С измеряемой поверхностью контактируют измерительный стержень 4 и вставка 5. Перемещение стержня 4 через систему рычагов передается на ножку индикатора 1.

К индикаторному нутромеру прилагается набор сменных измерительных вставок, которые подбирают в соответствии с проверяемым размером и пределами измерения прибора.

Настройка нутромера может осуществляться по аттестационным кольцам, блокам концевых мер длины с боковиками или микрометру.

Концевые меры длины являются особо точным измерительным инструментом, применяемым в промышленности для контроля размеров, для проверки и градуировки мер, измерительных приборов и инструментов, для проверки калибров, для установления правильных размеров при изготовлении инструментов, приспособлений и штампов, а также для особо точных разметочных работ и наладки станков.

Рисунок 7.20.  Объект измерения типа «Втулка»

Рисунок 7.21.  Нутромер индикаторный

Концевые плоскопараллельные меры длины представляют собой прямоугольные стальные (или твердосплавные) плитки, размеры которых определяются расстоянием между двумя рабочими плоскостями при температуре 20°C. Рабочие плоскости плитки - самые чистые. Характерной особенностью концевых мер длины является их притираемость друг к другу измерительными поверхностями. Притираемость дает возможность из одного набора мер составлять комбинации размеров.

Порядок проведения измерений

Приступая к работе, следует предварительно рассчитать, какие меры надо взять для данного блока. Количество концевых мер длины в блоке должно быть минимальным, так как погрешность блока складывается из погрешностей отдельных мер. Притирку мер в блок надо проводить в определенной последовательности: к мерам больших размеров последовательно притирают меры меньших размеров, причем меньшую меру накладывают на край большей. Затем зигзагообразными движениями верхнюю меру двигают вдоль длинного ребра нижней меры до совпадения плоскостей обеих мер. Размер блока определяется как сумма размеров составляющих его концевых мер.

Перед началом измерений необходимо установить нутромер индикаторный на нуль. Для этого необходимо:

- Собрать блок концевых мер длины, равный номинальному размеру проверяемого отверстия. Количество плиток должно быть минимальным.

- Поместить измерительные наконечники нутромера между боковиками. Покачивая нутромер по стрелке А и поворачивая его по стрелке Б, как показано на рис. 7.22, найти положение, при котором будет наименьшее показание индикатора ("точка возврата"). В этом положении обнулите показания электронного индикатора.

По полученным результатам измерений детали типа «Втулка» (проводится по аналогии с измерениями детали типа «Вал») определить предельные размеры измеряемой детали, а также отклонения формы измеряемой детали.

Рисунок 7.22. Настройка индикаторного нутромера при помощи концевых мер длины

Провести сравнение полученных результатов с номинальными значениями и дать заключение о годности измеряемой детали.

Номинальные значения измеряемых параметров указаны на чертеже детали (рис. 7.23).

Рисунок 7.23.

Содержание отчета

- Наименование и цель работы.

- Описание эксперимента.

- Краткое описание и метрологические характеристики используемого оборудования.

- Описание методики измерений и обработки результатов измерений.

- Полученные результаты и выводы по полученным результатам.

- Список использованной литературы.

Контрольные вопросы

1. Расскажите, для чего предназначены универсальные средства измерения.

2. Назовите основные универсальные СИ, их цену деления и погрешность измерения.

3. Перечислите основные факторы, определяющие выбор средства измерения.

4. Сформулируйте наименование и цель работы, опишите порядок ее выполнения.

5. Объясните, каким образом устроен нутромер с индикатором часового типа, как он настраивается на номинальный диаметр втулки Dн и как измеряются ее действительные размеры.

Лабораторная работа №5

Погрешности, возникающие при механической обработке

Цель работы

Изучить методику построения экспериментальной и теоретической кривых распределения размеров деталей.

Постановка задачи

- Подготовить к работе средства измерений, входящих в АРМ «Метролог».

- Провести измерения размеров деталей, используя средства измерений автоматизированного рабочего места АРМ «Метролог».

- Провести анализ и обработку результатов измерений.

- Определить количество  годных  и бракованных деталей в исследуемой партии и вероятное количество годных и бракованных деталей.

- Дать оценку точности обработки в сравнении с заданной точностью деталей.

- Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения

Все погрешности, возникающие при механической обработке, могут быть сведены к трем видам:

1. Систематические постоянные.

2. Систематические переменные.

3. Случайные.

Систематические постоянные погрешности — это такие, величина которых остается постоянной у каждой детали партии. Причиной возникновения таких погрешностей являются, например, неточность настройки станка на заданный размер, погрешности станка и другие.

Систематические переменные погрешности также имеются у каждой детали партии, но их величина меняется по какой-либо закономерности. Источниками возникновения этих погрешностей могут быть, например, размерный износ инструмента, температурные деформации элементов технологической системы (станок–приспособление–инструмент–деталь) и др.

Случайные погрешности появляются в результате действия одного или нескольких факторов, величины которых сами подвержены колебаниям случайного характера. Источниками случайных погрешностей могут быть, например, колебания твердости и припусков у деталей данной партии.

С помощью методов математической статистики и теории вероятностей можно по результатам измерений части деталей (выборки) определить закон распределения размеров деталей сколь угодно большой партии (генеральной совокупности), обработанной на данном станке. Этот закон распределения будет учитывать величину и вероятность возникновения случайных погрешностей.

Многочисленными исследованиями показано, что в большинстве случаев распределение размеров деталей при обработке их на настроенном станке происходит по закону нормального распределения случайных величин (закон Гаусса). Кривая нормального распределения описывается уравнением, которое будет приведено ниже. Анализ параметров этого уравнения позволяет оценивать точность обработки деталей, правильность настройки станка на размер, прогнозировать ожидаемую точность и возможный процент брака большого количества деталей по результатам измерений выборочной партии.

В эмпирических распределениях мерой рассеяния является размах. Размахом ω' называется разность между наибольшим xmax и наименьшим xmin измеренными значениями случайной величины:

ω' = xmax — xmin                                                           (7.1)

Размах делится не менее чем на 5-8 равных интервалов. Количество интервалов ориентировочно можно определить, как k ≤ 5lg n где n — количество деталей в выборке. В каждый интервал включаются размеры, лежащие в пределах от наименьшего значения интервала включительно до наибольшего значения интервала, не включая его. Затем подсчитывается количество деталей в каждом интервале — частота mi.

Чтобы компенсировать погрешности измерения, величина интервала должна быть больше цены деления шкалы измерительного прибора, которым производится измерение величины x в выборке, не менее чем в два раза. По полученным значениям можно найти среднее арифметическое значение размера (средний размер деталей в партии):

(7.2)

где xi — середина интервала, равная полу сумме его граничных значений.

Рассмотренные ранее характеристики, ω' не дают возможности оценить плотность группирования размеров деталей около значения, что очень важно для оценки качества технологического процесса и вероятности возникновения брака.

Характеристикой, которая может дать такую оценку, является среднее квадратическое отклонение от среднего значения - σ, которое вычисляется по следующей формуле:

.                    			(7.3)

Величина среднего квадратического отклонения σ оценивает форму кривой распределения (рис. 7.24).

Размерность σ совпадает с размерностью случайной величины x.

Рисунок 7.24

В эмпирическом законе распределения взамен плотности вероятности φ(x) используется частота mi.  По смыслу эти понятия одинаковы, но mi используется для оценки выборки, а φ(x) – для оценки генеральной совокупности.

Уравнение кривой Гаусса:

(7.4)

где x — переменная случайная величина; f(x) — плотность вероятности; σ — среднее квадратическое отклонение величин x и x̅.

Кривая Гаусса обладает рядом свойств. Отметим главные из них:

1. Ветви кривой асимптотически приближаются к оси абсцисс, сливаясь с ней в бесконечности, то есть зона рассеивания случайной величины x лежит в пределах ± ∞.

2. Максимальное значение величины φ(x) будет при x = n соответственно составит:

3. Значение величины φ для значений  x̅ ± σ составляет:

.

4. Кривая имеет перегибы, отстоящие на расстоянии ± σ от среднего значения x̅.

5. При увеличении σ кривая "сплющивается", а при уменьшении "вытягивается" вверх (рис. 1).

6. Площадь под кривой нормального распределения может быть найдена путем интегрирования уравнения (4) и характеризует собой вероятность того, что случайная величина будет располагаться внутри интервала ± ∞. Совершенно очевидно, что в пределы ± ∞ попадут полностью все значения x. Поэтому вероятность попадания в этот интервал равна единице (достоверность):

.

7. Для практики достаточным являются пределы, равные не ± ∞, а ± 3σ от значения, так как в эти пределы попадает 99,73% всех значений случайной величины x.

Практически считают:

(7.5)

Вероятность значений величины x в любом другом интервале может быть найдена по аналогичной формуле:

.

Произведя замену переменной x путем подстановки (x − x̅)/σ = t , получим:

(7.6)

Интеграл носит название нормированной функции Лапласа, и его значения для различных t=(x−x̅)/σ приведены в таблице 7.1. Значение Ф(t) выражает отношение площади, соответствующей заданному интервалу {0; t} ко всей площади под кривой, которая равна единице.

Для закона нормального распределения зона практического рассеивания ω равна 6σ.

Если выполняется неравенство T ≥ 6σ, где T — допуск на размер детали (задается преподавателем), то точность операции считается достаточной.

Таблица 7.1

Примечание. Между строками таблицы мелким шрифтом приведены табличные разности функций. Это сделано для удобства интерполяции; например, при t =1,72 находим меньшее табличное значение tтабл=1,7, затем табличную разность функций 87*10–4 = 0,0087 и вычисляем Ф(1,72) = Ф(1,7) + 0,02*0,0087/0,1 = 0,4554 +0,00174 = 0,45714

Однако на практике возможен брак даже при достаточной точности процесса, если настройка станка была выполнена с погрешностью, величина которой превышала допустимое значение. Это видно из рис. 7.25.

Рисунок 7.25

Погрешность настройки определяется по формуле:

τH = x̅ − D0,                                                       (7.7)

где τн — погрешность настройки или величина смещения центра распределения от координаты середины поля допуска D0.

Допустимое значение погрешности настройки:

τHдоп= (T − 6σ)/2.

Для работы без брака должно соблюдаться условие

τн ≤ τндоп .

Если это условие выполняться не будет, неизбежен брак даже при избыточной точности процесса.

Коэффициент точности процесса

μ = 6σ/T.                                                       (7.8)

при μ ≤ 1 – точность процесса удовлетворительная;

μ > 1 – точность процесса неудовлетворительная.

Координата середины поля допуска

D0 = (Dmin + Dmax)/2 .

Коэффициент смещения настройки станка

e = τн/T .                                                   (7.9)

Допускаемая величина коэффициента смещения настройки станка

eдоп = (1 − μ)/2 .

Процент исправимого и неисправимого брака определяется по формулам:

Wиспр = [Ф(3) − Ф((T/2 − τн)/σ)]·100% ,                       (7.10)

Wнеисп = [Ф(3) − Ф((−T/2 − τн)/σ)]·100% .                     (7.11)

Возможный процент годных деталей определяется по формуле:

Wгодн = [Ф((T/2 − τн)/σ) + Ф((−T/2 − τн)/σ)]·100% .                (7.12)

Порядок проведения измерений

Для определения величины диаметра контролируемых деталей (Рис. 7.26 деталь типа «Втулка»), необходимо сделать измерения в следующем порядке:

1. Подключить штангенциркуль с цифровой индикацией к стенду «АРМ-Метролог», свести губки штангенциркуля и сбросить показания на "0".

2. Измерить значение  наружного диаметра втулки (количество деталей 40-50) при помощи цифрового штангенциркуля, подключенного к ПК. Результаты измерений будут автоматически заноситься для дальнейшей обработки.

Рисунок 7.26

- При помощи встроенного программного обеспечения АРМ «Метролог» произвести расчет параметров распределения результатов измерения партии деталей (рис.7.27).

Рисунок 7.27. Результаты обработки измерений контролируемых деталей

4. Сравнить теоретические и расчетные характеристики результатов измерений (рис. 7.28 и рис.7.29).

Рисунок 7.28. Теоретическая кривая и полигон нормального распределения

Рисунок 7.29. Расчетный полигон распределения результатов измерений

- На основе расчетного смещения настройки  и процента брака (рис. 7.30) сделать заключение о годности партии деталей.

Рисунок 7.30. Расчетное смещение настройки  и процент брака

Содержание отчета

1.	Наименование и цель работы.

- Описание эксперимента.

- Краткое описание и метрологические характеристики используемого оборудования.

- Описание методики измерений и обработки результатов измерений.

- Полученные результаты и выводы по полученным результатам.

- Список использованной литературы.

Контрольные вопросы

1. Дайте определения систематических и случайных погрешностей.

2. Приведите формулу определения среднего квадратического отклонение.

3. Опишите какими свойствами обладает кривая нормального распределения (распределение Гаусса).

4. Приведите формулы, по которым определяется процент исправимого и неисправимого брака в партии деталей.

5. Сформулируйте наименование и цель работы, опишите порядок ее выполнения.

Лабораторная работа № 6

Контроль калибров

### Цель работы

Получить практические навыки расчета размерных параметров калибра-пробки и их измерения с помощью электронной индикаторной головки.

Постановка задачи

- Подготовить к работе средства измерений.

- Провести измерения размеров калибра-пробки, используя средства измерений автоматизированного рабочего места АРМ «Метролог».

- Провести анализ и обработку результатов измерений.

- Дать оценку годности калибра-пробки на основе анализа результатов измерений.

- Ответить на контрольные вопросы.

Калибры — это измерительные приборы, предназначенные для проверки годности изделия без определения его действительного размера. Размер и отклонения детали, для проверки которой предназначен калибр, маркируют на торце калибра. За номинальный размер рабочего проходного калибра-пробки принимают наименьший предельный размер отверстия Dmin, рабочего непроходного калибра-пробки — наибольший предельный размер отверстия Dmax.

Схема проверки годности отверстия калибром-пробкой:

Рисунок 7.31

Чтобы иметь возможность изготовить калибры и обеспечить их долговечность, в ГОСТ 24853 задают:

Z — отклонение середины поля допуска на изготовление для проходного калибра относительно наименьшего предельного размера отверстия;
H — допуск на изготовление калибров;
Y — допустимый выход размера изношенного проходного калибра за границу поля допуска отверстия.

Для подсчета исполнительного размера калибра-пробки, проставляемого на чертеже, необходимо определить его наибольший предельный размер. Отклонение от него будет направлено в тело калибра-пробки (в минус) и равно допуску на изготовление калибра.

Такая простановка размера указывает на предпочтительность получения наибольшего предельного размера калибра при его обработке. Это обеспечивает наибольший запас на износ калибра, то есть повышает срок его службы.

Пример расчета калибров для отверстия 90 H7

Рассчитываем исполнительные размеры калибров-пробок:

ПР = (Dmin+Z+H/2)−H = 90+0,005+0,003 = 90,008−0,006

НЕ = (Dmax+H/2)−H = 90+0,035+0,003 = 90,038−0,006

ПРизн = Dmin − Y = 90 − 0,004 = 89,996

Схема расположения полей допусков отверстия 90 H7 и его рабочих калибров:

Рисунок 7.32

Порядок проведения измерений

Измерения калибра производить с помощью электронной индикаторной головки, установленной в малогабаритной стойке C-III (рис. 7.33).

Рисунок 7.33

Стойка малогабаритная С-III предназначена для установки индикаторных головок с ценой деления 0,001-0,01 мм; Контролируемое изделие устанавливают на столе стойки. Электронный индикатор закрепляется в кронштейне, перемещающемся вдоль колонки основания стойки. С-III имеет устройство для тонкой установки на размер (микроподачи). Диаметр отверстия под измерительную головку 8h8 мм.

Технические характеристики:

Вылет измерительной головки B, мм

55

Пределы измерений по высоте Н, мм

0 - 100

Габаритные размеры, мм, не более

150 x 94 x 210

Настройку электронного индикатора на размер калибра производить по концевым мерам длины.

Концевые меры длины являются особо точным измерительным инструментом, применяемым в промышленности для контроля размеров, для проверки и градуировки мер, измерительных приборов и инструментов, для проверки калибров, для установления правильных размеров при изготовлении инструментов, приспособлений и штампов, а также для особо точных разметочных работ и наладки станков.

Концевые плоскопараллельные меры длины представляют собой прямоугольные стальные (или твердосплавные) плитки, размеры которых определяются расстоянием между двумя рабочими плоскостями при температуре 20°C. Рабочие плоскости плитки - самые чистые. Характерной особенностью концевых мер длины является их притираемость друг к другу измерительными поверхностями. Притираемость дает возможность из одного набора мер составлять комбинации размеров.

Приступая к работе, следует предварительно рассчитать, какие меры надо взять для данного блока. Количество концевых мер длины в блоке должно быть минимальным, так как погрешность блока складывается из погрешностей отдельных мер. Притирку мер в блок надо проводить в определенной последовательности: к мерам больших размеров последовательно притирают меры меньших размеров, причем меньшую меру накладывают на край большей. Затем зигзагообразными движениями верхнюю меру двигают вдоль длинного ребра нижней меры до совпадения плоскостей обеих мер. Размер блока определяется как сумма размеров составляющих его концевых мер.

Содержание отчета

1.	Наименование и цель работы.

- Описание эксперимента.

- Краткое описание и метрологические характеристики используемого оборудования.

- Описание методики измерений и обработки результатов измерений.

- Полученные результаты и выводы по полученным результатам.

- Список использованной литературы.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте наименование и цель работы, опишите порядок ее выполнения.

2.    Дайте определение калибра.

3.   Приведите формулы расчета исполнительных размеров калибров-пробок.

4. Приведите схему расположения полей допусков отверстия 90 H7 и его рабочих калибров.

Лабораторная работа №7

Измерения с помощью синусной линейки

### Цель работы

Получить практические навыки измерения конусных деталей с помощью синусной линейки.

Постановка задачи

- Подготовить к работе средства измерений.

- Провести измерения размеров конусной детали.

- Провести анализ и обработку результатов измерений.

- Дать оценку годности измеренной детали на основе анализа результатов измерений.

- Ответить на контрольные вопросы.

Линейка синусная (рис. 7.34) применяется для точного измерения углов или для установки детали под заданным углом в пределах небольших отклонений (угловых допусков). Она состоит из стальной закаленной планки с точно отшлифованными плоскостями, к которой крепятся два закаленных шлифованных ролика. Эти ролики должны иметь совершенно одинаковый диаметр, а расстояние между ними должно иметь удобную для подсчетов величину (обычно 100 или 200 мм), выдержанную с большой точностью. Оси роликов должны быть параллельны измерительной поверхности планки.

Рисунок 7.34

При контроле синусная линейка устанавливается на заданный угол на поверочной плите с помощью концевых мер (плиток) (рис.7.35).

Схема установки синусной линейки:

Рисунок 7.35

Схема измерения конусной детали с применением синусной линейки:

Рисунок 7.36

Концевые меры длины являются особо точным измерительным инструментом, применяемым в промышленности для контроля размеров, для проверки и градуировки мер, измерительных приборов и инструментов, для проверки калибров, для установления правильных размеров при изготовлении инструментов, приспособлений и штампов, а также для особо точных разметочных работ и наладки станков.

Концевые плоскопараллельные меры длины представляют собой прямоугольные стальные (или твердосплавные) плитки, размеры которых определяются расстоянием между двумя рабочими плоскостями при температуре 20°C. Рабочие плоскости плитки - самые чистые. Характерной особенностью концевых мер длины является их притираемость друг к другу измерительными поверхностями. Притираемость дает возможность из одного набора мер составлять комбинации размеров.

Приступая к работе, следует предварительно рассчитать, какие меры надо взять для данного блока. Количество концевых мер длины в блоке должно быть минимальным, так как погрешность блока складывается из погрешностей отдельных мер. Притирку мер в блок надо проводить в определенной последовательности: к мерам больших размеров последовательно притирают меры меньших размеров, причем меньшую меру накладывают на край большей. Затем зигзагообразными движениями верхнюю меру двигают вдоль длинного ребра нижней меры до совпадения плоскостей обеих мер. Размер блока определяется как сумма размеров составляющих его концевых мер.

Зависимость между углом α установки линейки, расстоянием L между осями роликов и размером H блока плиток выражается формулой H = L•sinα, где синус угла определяется по таблицам натуральных тригонометрических функций. Синусные линейки могут иметь, в зависимости от деталей, которые с их помощью проверяются, разные габаритные размеры. Как размер L, так и ширина линейки могут меняться в широких пределах. Естественно, чем больше размер L, тем выше точность углового размера, определяемого линейкой, при тех же допусках на диаметр роликов и на расстояние между ними. Следует иметь в виду, что чем меньше угол, тем погрешности размера L сказываются меньше. Вот почему следует избегать установки синусной линейки под углом больше 45°.

Технические характеристики синусной линейки:

| Расстояние между роликами, мм | 100; 200 |
| --- | --- |
| Предельные отклонения расстояния между осями роликов, мкм | ±3; ±5 |
| Предельная разность диаметров парных роликов, мкм | 3 |

Содержание отчета

1.	Наименование и цель работы.

- Описание эксперимента.

- Краткое описание и метрологические характеристики используемого оборудования.

- Описание методики измерений и обработки результатов измерений.

- Полученные результаты и выводы по полученным результатам.

- Список использованной литературы.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте наименование и цель работы, опишите порядок ее выполнения.

2.    Поясните, для чего применяется синусная линейка.

3.   Поясните, каким образом синусная линейка устанавливается на заданный угол при контроле конусных деталей.

4. Приведите схему измерения конусной детали с применением синусной линейки.

Лабораторная работа №8

Проведение поверки

### Цель работы

Получить практические навыки проведения поверки средств измерений.

Постановка задачи

- Подготовить к работе поверяемое средство измерений и средства поверки.

- Провести поверку поверяемого средства измерений в соответствии с установленной методикой.

- Дать оценку годности поверяемого средства измерений.

- Ответить на контрольные вопросы.

Порядок проведения поверки

- Условия поверки и подготовка к ней

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

— температура воздуха в помещении (20±5)°С;
— изменение температуры воздуха в течение 1 ч не более 2°С;
— относительная влажность при температуре 20°С не более 80%.

- Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

— поверяемый индикатор и средства поверки приводят в рабочее состояние в соответствии с документацией по их эксплуатации;
— поверяемый индикатор и средства поверки выдерживают в помещении для поверки до достижения ими температуры, требуемой при поверке.

- Проведение поверки:
Внешний осмотр поверяемого цифрового индикатора (рис. 7.37).

Рис. 7.37

При внешнем осмотре проверяются отсутствие на наружных поверхностях индикатора коррозии, механических повреждений и других дефектов, влияющих на эксплуатационные свойства.

Размах показаний индикатора определяют при пятикратном арретировании измерительного наконечника при контакте его с измерительной поверхностью средства поверки.

Размах показаний в данной точке диапазона измерений определяют как разность между наибольшим и наименьшим показаниями.

Размах показаний определяют в трех точках в начале, середине и конце диапазона измерений индикатора.

Определение размаха электронного индикатора производить с помощью концевых плоскопараллельных мер длины (плиток), помещаемых на столик малогабаритной стойки C-III.

С-III предназначена для установки индикаторных головок с ценой деления 0,001-0,01 мм; Контролируемое изделие устанавливают на столе стойки. Электронный индикатор закрепляется в кронштейне, перемещающемся вдоль колонки основания стойки. С-III имеет устройство для тонкой установки на размер (микроподачи). Диаметр отверстия под измерительную головку 8h8 мм.

Технические характеристики:

| Вылет измерительной головки B, мм | 55 |
| --- | --- |
| Пределы измерений по высоте Н, мм | 0 - 100 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 150 x 94 x 210 |

Концевые меры длины являются особо точным измерительным инструментом, применяемым в промышленности для контроля размеров, для проверки и градуировки мер, измерительных приборов и инструментов, для проверки калибров, для установления правильных размеров при изготовлении инструментов, приспособлений и штампов, а также для особо точных разметочных работ и наладки станков.

Концевые плоскопараллельные меры длины представляют собой прямоугольные стальные (или твердосплавные) плитки, размеры которых определяются расстоянием между двумя рабочими плоскостями при температуре 20°C. Рабочие плоскости плитки - самые чистые. Характерной особенностью концевых мер длины является их притираемость друг к другу измерительными поверхностями. Притираемость дает возможность из одного набора мер составлять комбинации размеров.

Содержание отчета

1.	Наименование и цель работы.

- Описание методики поверки.

- Краткое описание и метрологические характеристики используемого оборудования.

- Выводы по полученным результатам поверки.

- Список использованной литературы.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте наименование и цель работы, опишите порядок ее выполнения.

2.    Приведите методику поверки цифрового индикатора.

3.    Дайте определение понятию «арретирование».

4.    Поясните, что представляют собой концевые плоскопараллельные меры длины.

Список литературы

1. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / И. А. Иванов, С.В. Урушев, Д. П. Кононов [и др.] ; под редакцией И. А. Иванова, С. В. Урушева. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-3309- 4.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113911.

2. Гущин, С.Н. Технические измерения: учебно-методическое пособие / С.Н. Гущин. — 3-е. — Киров: Вятская ГСХА, 2017. — 102 с.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129608.

3. Обработка результатов многократных измерений: методические указания / составители Т. А. Белишкина, А. Г. Вяткин. — Санкт-Петербург: ПГУПС, 2017. — 23 с.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111767.

4. Бессонов А. С. Метрология и измерительная техника [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению лаб. работ. - М.: РТУ МИРЭА, 2018. - Режим доступа: http://media:8080/ebooks/04122018/1883.iso

5. Н.С. Кравченко, О.Г. Ревинская. Методы обработки результатов измерений и оценки погрешностей в учебном лабораторном практикуме: Изд-во Томского политехнического университета, 2011-

88 с.

6. ГОСТ 25346-2013. ОНВ. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки. - М.: Стандартинформ, 2014. - 38 с.

7. ГОСТ 25347-2013. ОНВ. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов. - М.: Стандартинформ, 2014. - 53 с.

8. ГОСТ Р 53442-2015. ОНВ. Характеристики изделий геометрические. Установление геометрических допусков. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения. - М.: Стандартинформ, 2016. - 96 с.

9. Инструкция по организации и проведению лабораторных работ, утвержденной решением Ученого Совета МИРЭА от 26.10. 2016 г., протокол №2 (Инструкция СМКО МИРЭА 7.5.1/04.И.05-16).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П.1. Международные и национальные стандарты на шероховатость и волнистость поверхности

| ИСО | СНГ | Англия UK | Германия Germany | США USA | Франция France | Япония Japan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1804287/1:1984 Шероховатость поверхности. Терминология. Часть 1: Поверхность и ее параметры. | = ГОСТ 25142-82 | = BS 6741, ч. 1 (1987) | = DIN 4762 (1989) | = ANS1/ASME B46.1 (1985) | *NFE05-015 (1984) | = JIS В 0601 (1982) |
| ISO 468:1982 Шероховатость поверхности. Параметры, их значения и общие правила для установления требований. | = ГОСТ 2789-73 | = BS 1134, ч.2 (1990) | = DIN 4763 (1981) | = ANSI/ASME B46.1 (1985) |  | = JIS В 0601 (1982) |
| ISO 1302:1974 Технические чертежи. Указание шероховатости поверхности на чертежах | = ГОСТ 2.309-73 |  | = DIN ISO 1302 (1988) | = ANSI Y14.36 (1978) | *NF E 05-016 (1984) | = JIS В 0031 (1982) |
| Волнистость поверхности |  |  |  |  |  |  |
| ISO/DIS 10472 (1993) Волнистость поверхности. Основные термины и определения. |  |  |  |  |  | AlIS В 0610 (1976) |

Таблица П.2. Шероховатость и волнистость поверхности. Термины и определения

| - Термины — эквиваленты | - Определения |
| --- | --- |
| - Шероховатость поверхности. - . Поверхность, профиль и базы отсчета |  |
| 3.1.1. Реальная поверхность | Поверхность, ограничивающая тело и отделяющая его от окружающей среды (рис. П.1). |

Рисунок П.1

| 3.1.2. Номинальная поверх-ность; геометрическая поверхность; идеальная геометрическая поверхность | Идеальная поверхность, номинальная форма которой определяется чертежом и/или любыми другими техническими документами |
| --- | --- |
| 3.1.3. Базовая линия; базовая поверхность | Линия (поверхность) заданной геометрической формы, определенным образом проведенная относительно профиля (поверхности) и служащая для оценки геометрических параметров поверхности |
| 3.1.4. Нормальное сечение | Сечение, перпендикулярное к базовой поверхности (рис. П.1) |
| 3.1.5. Косое сечение | Сечение, наклоннное к базовой поверхности |
| Продолжение таблицы П.2 |  |
| 3.1.6. Эквидистантное сечение | Сечение реальной поверхности поверхностью, имеющей форму геометрической поверхности и расположенной эквидистантно базовой поверхности (рис. П.2) |

Рисунок П.2

| 3.1.7. Касательное сечение | Эквидистантное сечение, касательное к реальной поверхности (для случая плоской номинальной поверхности) |
| --- | --- |
| 3.1.8. Контурная картина поверхности | Совокупность линий пересечения реальной поверхности эквидистантными сечениями (рис. П.2) |
| 3.1.9. Профиль поверхности | Линия пересечения поверхности с плоскостью |
| 3.1.10. Реальный профиль | Профиль реальной поверхности (рис. П.1) |
| 3.1.11. Номинальный профиль; геометрический профиль | Профиль номинальной (геометрической) поверхности |
| 3.1.12. Поперечный профиль | Профиль, получаемый при сечении поверхности плоскостью, перпендикулярной направлению неровностей (рис. П.3) |

Продолжение таблицы П.2

Рисунок П.3

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.1.13. Продольный профиль | Профиль, получаемый при сечении поверхности плоскостью, параллельной направлению неровностей (рис. П.3) |
| 3.1.14. Периодический профиль | Профиль, который может быть описан приближенно периодической функцией, например, профиль, полученный точением |
| 3.1.15. Случайный профиль | Непериодический профиль, который описывается случайной функцией, например, профиль, полученный шлифованием |
| 3.1.16. Базовая длина | Длина базовой линии, используемая для выделения неровностей, характеризующих шероховатость поверхности (рис. П.4). |

Рисунок П.4

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.1.17. Длина оценки In> L | Длина, на которой оцениваются значения параметров шероховатости поверхности. Она может содержать одну или несколько базовых длин (рис. П.4) |
| 3.1.18. Отклонение профиля у | Расстояние между точкой профиля и базовой линией (рис. П.5). |

Рисунок П.5

| 3.1.19. Средняя линия профиля; средняя линия наименьших квадратов профиля m | Базовая линия, имеющая форму номинального профиля и проведенная так, что в пределах базовой длины среднее квадратическое отклонение (сумма квадратов отклонений) профиля от этой линии минимально |
| --- | --- |
| 3.1.20. Центральная линия; средняя арифметическая линия профиля | Базовая линия, имеющая форму номинального профиля, расположенная эквидистантно общему направлению профиля и делящая профиль так, что в пределах базовой длины суммы площадей, заключенных между этой линией и профилем, по обе ее стороны одинаковы (рис. 7.15) |

Рисунок П.6

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.1.21. Система средней линии | Система отсчета, используемая при оценке параметров шероховатости поверхности, в которой в качестве образцовой линии используется средняя линия |
| 3.1.22. Местный выступ профиля | Часть профиля, расположенная между двумя соседними минимумами профиля (рис. П.7) |

Рисунок П.7

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.1.23. Местная впадина профиля | Часть профиля, расположенная между двумя соседними максимумами профиля (рис. П.7) |
| 3.1.24. Местная неровность | Местный выступ и сопряженная с ним местная впадина |
| 3.1.25. Выступ профиля | Часть профиля, соединяющая две соседние точки пересечения его со средней линией профиля, направленная из тела (рис. П.8) |

Рисунок П.8

| 3.1.26. Впадина профиля | Часть профиля, соединяющая две соседние точки пересечения его со средней линией профиля, направленная из тела (рис. П.8) |
| --- | --- |
| 3.1.27. Неровность профиля | Выступ профиля и сопряженная с ним впадина профиля |
| 3.1.28. Шероховатость поверхности | Совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенная, например, с помощью базовой длины |
| 3.1.29. Направление неровностей поверхности | Направление преобладающей структуры поверхности [ISO] или условный рисунок, образованный проекциями экстремальных точек неровностей поверхности на среднюю поверхность [ГОСТ] |
| 3.1.30. Линия выступов профиля | Линия эквидистантная средней линии, проходящая через высшую точку профиля в пределах базовой длины (рис П.9) |

Рисунок П.9

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.1.31. Линия впадин профиля | Линия, эквидистантная средней линии, проходящая через низшую точку профиля в пределах базовой длины (рис. П.9) |
| 3.1.32. Уровень сечения профиля p или с | Расстояние между линией выступов профиля и линией, пересекающей профиль эквидистантно линии выступов |
| 3.2. Параметры шероховатости Surface roughness parameters |  |
| 3.2.1. Высота выступа профиля ур | Расстояние от средней линии профиля до высшей точки выступа профиля (рис. П.10) |

Рисунок П.10

| 3.2.2. Глубина впадины профиля yv | Расстояние от средней линии профиля до низшей точки впадины профиля (рис. П.10) |
| --- | --- |

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.2.3. Высота неровности профиля | Сумма высоты выступа профиля и глубины сопряженной с ним впадины профиля (рис. П.11) |
| 3.2.4. Высота наибольшего выступа профиля Rp | Расстояние от средней линии профиля до высшей точки профиля в пределах базовой длины (рис. П.11) |

Рисунок П.11

| 3.2.5. Глубина наибольшей впадины профиля Rv Rm | Расстояние от средней линии профиля до низшей точки профиля в пределах базовой длины (рис. П.11) |
| --- | --- |
| 3.2.6. Наибольшая высота неровностей профиля Ry (Rmax) | Расстояние между линией выступов профиля и линией впадин профиля в пределах базовой длины (рис. П.11) |

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.2.7. Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz | Сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины (рис. П.12) где ypi — высота i-ro наибольшего выступа профиля; yvi — глубина i-ой наибольшей впадины профиля |

Рисунок П.12

| 3.2.8. Средняя высота неровностей профиля Re | Сумма абсолютных средних значений высот выступов профиля и глубин впадин профиля в пределах базовой длины где n — число выступов и впадин профиля на базовой длине |
| --- | --- |
| 3.2.9. Среднее значение параметра шероховатости R | Среднее арифметическое из значений параметра шероховатости, определенных на нескольких единичных длинах оценки и нескольких базовых длинах в пределах одной длины оценки |
| 3.2.10. Среднее арифметическое отклонение профиля Ra | Среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины |

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.2. 11. Среднее квадратическое отклонение профиля Rq | Среднее квадратическое значение отклонений профиля в пределах базовой длины |
| 3.2.12. Шаг неровностей профиля | Длина отрезка средней линии профиля, содержащего выступ профиля и сопряженную с ним впадину профиля (рис. П.13) |

Рисунок П.13

| 3.2.13. Средний шаг неровностей профиля Sm | Среднее значение шага неровностей профиля в пределах базовой длины |
| --- | --- |
| 3.2.14. Шаг местных выступов профиля | Длина отрезка средней линии между проекциями на нее наивысших точек соседних местных выступов профиля (рис. П.14) |

Рисунок П.14

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.2.15. Средний шаг местных выступов профиля S | Среднее значение шагов местных выступов профиля, находящихся в пределах базовой длины |
| 3.2.16. Наклон профиля, мгновенный наклон профиля | Тангенс угла наклона в любой точке профиля в пределах базовой длины |
| 3.2.17. Средний квадратический наклон профиля q | Среднее квадратическое значение наклона профиля в пределах базовой длины |
| 3.2.18. Средний арифметический наклон профиля а | Среднее арифметическое абсолютных значений наклонов профиля в пределах базовой длины |
| 3.2.19. Средняя квадратичес-кая длина волны профиля q | Величина, определяемая на основе среднего квадратического отклонения профиля Rq и среднего квадтратического наклона профиля q по формуле: |
| 3.2.20. Средняя длина волны профиля a | Величина, определяемая на основе среднего арифметического отклонения профиля Ra и среднего арифметического наклона профиля а по формуле: |
| 3.2.21. Длина растянутого профиля L0 | Длина, получающаяся, если все выступы и впадины профиля в пределах базовой длины вытянуть в прямую линию |
| 3.2.22. Относительная длина профиля l0 или Lr | Отношение длины растянутого профиля к базовой длине |
| 3.2.23. Плотность выступов профиля D | Число выступов профиля на единицу длины |

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.2.24. Опорная длина профиля nр | Сумма длин отрезков, отсекаемых на заданном уровне в материале профиля линией, параллельной средней линии, в пределах базовой длины (рис. П.15) |

Рисунок П.15

| 3.2.25. Относительная опорная длина профиля tр | Отношение опорной длины профиля к базовой длине Примечание. Величина tp выражается в процентах |
| --- | --- |
| 3.2.26. Относительная опорная кривая профиля | Графичеcкое изображение зависимости значений относительной опорной длины профиля от уровня сечения профиля (рис. П.16) |

Рисунок П.16

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.2.27. Распределение плотности отклонений профиля | Функция числа отклонений профиля в пределах площади, образованной двумя линиями, проведенными параллельно средней линии в пределах базовой длины, отнесенных к средней ординате указанных двух линий. Функция нормируется путем выражения числа ординат в процентах от общего числа ординат в пределах базовой длины (рис. П.17) |
| 3.2.28. Коэффициент асимметрии профиля, Sk | Мера асимметрии плотности распределения отклонений профиля, определяемая выражением |

Рисунок П.17

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.3. Волнистость поверхности, Surface waviness |  |
| 3.3.1. Волнистость поверхности | Совокупность неровностей случайной формы или близкой к периодической, шаги которых значительно превосходят шаги неровностей шероховатости поверхности, обычно включающая неровности, получаемые непреднамеренно в процессе изготовления детали, например, в результате неконтролируемых колебательных перемещений инструмента и/ или детали |
| 3.3.2. Профиль волнистости | Составляющая профиля реальной поверхности, шаги неровностей которой значительно превосходят шаги неровностей шероховатости поверхности (рис. П.18). Примечание. На практике эта составляющая выделяется из профиля реальной поверхности при помощи фильтра волнистости. Пределы полосы пропускания неровностей, относящихся к волнистости, формируются фильтром Гаусса с отсечкой шага X,. в области коротких длин волн (шероховатости) и отсечкой шага Хр в области больших длин волн (отклонений формы) |
| 3.3.3. Базовая длина волнистости | Длина участка профиля волнистости вдоль его базовой линии, которая равна пределу полосы пропускания фильтра волнистости в области больших длин волн XF и в пределах которой определяются параметры волнистости (рис. П.18) |

Рисунок П.18

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.3.4. Длина оценки профиля волнистости | Длина, в пределах которой оцениваются параметры волнистости. она может содержать одну или нескольких базовых длин |
| 3.3.5. Базовая линия профиля волнистости | Базовая линия, относительно которой определяются параметры волнистости |
| 3.3.6. Средняя линия профиля волнистости mw | Базовая линия волнистости, проведенная в пределах базовой длины волнистости с помощью стандартного фильтра волнистости (рис. П19) |
| 3.3.7. Выступ профиля волнистости | Часть профиля волнистости, соединяющая две соседние точки пересечения его со средней линией волнистости и направленная из материала детали к окружающей среде (рис. П19) |
| 3.3.8. Впадина профиля волнистости | Часть профиля волнистости, соединяющая две соседние точки пересечения его со средней линией волнистости и направленная из окружающей среды к материалу (рис. П.20) |
| 3.3.9. Линия выступов профиля волнистости | Линия эквидистантная средней линии волнистости и проходящая через наивысшую точку профиля волнистости в пределах базовой длины волнистости (рис. П.21) |

Рисунок П.19

Рисунок П.20

Рисунок П.21

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.3.10. Линия впадин профиля волнистости | Линия эквидистантная средней линии волнистости и проходящая через низшую точку профиля волнистости в пределах базовой длины волнистости |

| Продолжение таблицы П.2 |  |
| --- | --- |
| 3.3.11. Высота выступа профиля волнистости hwp | Расстояние между высшей точкой выступа профиля волнистости и средней линией волнистости |
| 3.3.12. Глубина впадины профиля волнистости | Расстояние между низшей точкой впадины профиля волнистости и средней линией волнистости |
| 3.3.13. Высота неровности профиля волнистости | Сумма высоты выступа и глубины сопряженной с ним впадины профиля волнистости |
| 3.3.14. Средняя высота неровностей профиля волнистости We | Сумма абсолютных средних значений высот выступов и глубин впадин профиля волнистости |
| 3.3.15. Наибольшая высота профиля волнистости w, | Расстояние между линией выступов и линией впадин профиля волнистости в пределах базовой длины волнистости |
| 3.3.16. Отклонение профиля волнистости hw | Расстояние между точкой профиля волнистости и средней линией профиля волнистости |
| 3.3.17. Среднее арифметическое отклонение профиля волнистости Wa | Среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля волнистости от средней линии в пределах базовой длины волнистости где n — число дискретных отклонений профиля волнистости |
| 3.3.18. Среднее квадратическое отклонение профиля q волнистости W | Среднее квадратическое значение отклонений профиля волнистости от средней линии в пределах базовой длины волнистости |
| Продолжение таблицы П.2 |  |
| 3.3.19. Шаг неровностей профиля волнистости Swi | Длина отрезка средней линии волнистости, содержащего выступ профиля волнистости и сопряженную с ним впадину |
| 3.3.20. Средний шаг профиля волнистости Swm | Среднее значение шага неровностей профиля волнистости в пределах базовой длины волнистости где n — число шагов профиля волнистости в пределах длины оценки волнистости |

Таблица П.3. Числовые значения параметров шероховатости и базовой длины

| Sm, S, mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 0,0125 | 0,125 | 1,25 | 12.5 |
| — | 0,0160 | 0,160 | 1,60 |  |
| — | 0,020 | 0.20 | 2,0 |  |
| 0,002 | 0,025 | 0,25 | 2,5 |  |
| 0,003 | 0,032 | 0,32 | 3,2 |  |
| 0,004 | 0,040 | 0.40 | 4,0 |  |
| 0,005 | 0,050 | 0,50 | 5,0 |  |
| 0,006 | 0,063 | 0,63 | 6,3 |  |
| 0,008 | 0,080 | 0,80 | 8,0 |  |
| 0,010 | 0,1 | 1,00 | 10,0 |  |
| tp, % |  |  |  |  |
| 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 |  |  |  |  |
| p (c), % or Rmax (Ry) |  |  |  |  |
| 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 |  |  |  |  |
| 1, mm |  |  |  |  |
| (0,01) (0,03) 0,08 0,25 0,8 2,5 8 25 |  |  |  |  |

Примечания. 1. Предпочтительные значения параметров подчеркнуты.

- Значения  в скобках в ISO 468 не включены.

| Высотные параметры, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra | Ra, Rz, Rmax (Ry) |  |  |  |  | Rz , Rmax (Ry) |  |
| 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,012 |  | 0,125 | 1,25 | 12,5 | 125 |  | 1250 |
| 0,016 |  | 0,160 | 1,60 | 16,0 | 160 |  | 1600 |
| 0,020 |  | 0,20 | 2,0 | 20 | 200 |  |  |
|  | 0,025 | 0,25 | 2,5 | 25 | 250 |  |  |
|  | 0,032 | 0,32 | 3,2 | 32 | 320 |  |  |
|  | 0,040 | 0,40 | 4,0 | 40 | 400 |  |  |
|  | 0,050 | 0,50 | 5,0 | 50 |  | 500 |  |
|  | 0,063 | 0,63 | 6,3 | 63 |  | 630 |  |
|  | 0,080 | 0,80 | 8,0 | 80 |  | 800 |  |
|  | 0.100 | 1,00 | 10,0 | 100 |  | 1000 |  |

Таблица П.4. Условные обозначения направлений неровностей Symbols for direction of lay (ISO 1302, ГОСТ 2.309, ГОСТ 2789)

| Символ | Наименование и пояснение | Картина следов |
| --- | --- | --- |
|  | Параллельное Параллельно к плоскости проекции, на которой указан символ |  |
|  | Перпендикулярное Перпендикулярно к плоскости проекции, на которой указав символ |  |
|  | Перекрещивающееся Пересекаются в двух направлениях, наклонных по отношению к плоскости проекции, на которой указан символ |  |
|  | Произвольное Различные направления по отношению к плоскости проекции, на которой указан символ |  |
|  | Кругообразное Приблизительно кругообразно по отношению к центру поверхности, для которой указан символ |  |
|  | Радиальное Приблизительно радиально по отношению к центру поверхности, для которой указан символ |  |

Таблица П.5. Выбор базовых длин для параметров Ra, Rz и Rmax (Ry), если базовая длина не указана в чертеже (ISO 4288, ГОСТ 2789)

| Базовая длина, mm | Ra, um |  |  |  | Rz, Rmax (Ry) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISO |  | ГОСТ |  | ISO |  | ГОСТ |  |
|  | свыше | до | свыше | до | свыше | до | свыше | до |
| 0,08 |  | 0,02 |  | 0,025 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 0,25 | 0,02 | 0,1 | 0,025 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,6 |
| 0,8 | 0,1 | 2,0 | 0,4 | 3,2 | 0,5 | 10,0 | 1,6 | 12,5 |
| 2,5 | 2,0 | 10,0 | 3,2 | 12,5 | 10,0 | 50,0 | 12,5 | 50,0 |
| 8,0 | 10,0 | 80,0 | 12,5 |  | 50,0 | 200,0 | 50,0 | 400,0 |

Таблица П.6. Выбор базовых длин для измерения параметров Ra, Rz и Rmax (Ry) периодических профилей, если базовая длина не указана в чертеже (ISO 4288) mm

| Sm |  | Базовая длина |
| --- | --- | --- |
| свыше | до |  |
|  | 0,032 | 0,08 |
| 0,032 | 0,10 | 0,25 |
| 0,10 | 0,32 | 0,8 |
| 0,32 | 1,0 | 2,5 |
| 1,0 | 3,2 | 8,0 |

Таблица П.7. Значения параметра шероховатости Rа для классов шероховатости по ISO 1302

| Класс шероховатости | Значения параметра Ra |  |
| --- | --- | --- |
|  | tun | uln |
| N12 | 50 | 2000 |
| N11 | 25 | 1000 |
| N10 | 12,5 | 500 |
| N9 | 6,3 | 250 |
| N8 | 3,2 | 125 |
| N7 | 1,6 | 63 |
| N6 | 0,8 | 32 |
| N5 | 0,4 | 16 |
| N4 | 0,2 | 8 |
| N3 | 0,1 | 4 |
| N2 | 0,05 | 2 |
| N1 | 0,025 | 1 |

Таблица П.8. Классы и разряды шероховатости по ГОСТ 2789-73

| Условное обозначение |  | Наибольшее значение параметра |  |  | Базовая длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| класса | разряда |  |  |  |  |
|  |  | Ra |  | Rz |  |
| 1 | — | — |  | 320 |  |
| 2 | — | — |  | 160 | 8,0 |
| 3 | — | — |  | 80 |  |
| 4 5 | — | — |  | 40 20 | 2,5 |
|  | 6a | 2,5 | 2,5 |  |  |
| 6 | 66 |  | 2,0 | — |  |
|  | 6в |  | 1,6 |  | 0,8 |
|  | 7a | 1,25 | 1,25 |  |  |
| 7 | 76 |  | 1,00 | — |  |
|  | 7в |  | 0,80 |  |  |

| Условное обозначение |  | Наибольшее значение параметра |  |  |  | Базовая длина,mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| класса | разряда |  |  |  |  |  |
|  |  | Ra |  | Rz |  |  |
|  | 8а |  | 0,63 |  |  |  |
| 8 | 86 | 0,63 | 0,50 | — |  |  |
|  | 8в |  | 0,40 |  |  | 0,8 |
|  | 9а |  | 0,32 |  |  |  |
| 9 | 96 | 0,32 | 0,25 | — |  |  |
|  | 9в |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 10а |  | 0,160 |  |  |  |
| 10 | 106 | 0,16 | 0,125 | — |  |  |
|  | 10в |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 11а |  | 0,080 |  |  |  |
| 11 | 116 | 0,08 | 0,063 | — |  | 0,25 |
|  | 11в |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 12а |  | 0,040 |  |  |  |
| 12 | 126 | 0,04 | 0,032 | — |  |  |
|  | 12в |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 13а | — |  |  | 0,100 |  |
| 13 | 136 |  |  | 0,10 | 0,080 |  |
|  | 13в |  |  |  | 0,060 | 0,08 |
|  | 14а | — |  |  | 0,050 |  |
| 14 | 146 |  |  | 0,05 | 0,040 |  |
|  | 14в |  |  |  | 0,032 |  |

Таблица П.9. Значения параметров шероховатости Ra и Rz для обозначений шероховатости по DIN 3141 Roughness values Ra and Rz for designations by DIN 3141 (old)

| Обозначение по DIN 3141 |  |  | Значения параметров шероховатости, Roughness values Rz (old Rt) Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения параметров не устанавливаются. Требуется большая равномерность и лучший внешний вид |  |
|  | Ряд | 1 | 160 | 25 |
|  |  | 2 | 100 | 12,5 |
|  |  | 3 | 63 | 6,3 |
|  |  | 4 | 25 | 3,2 |
|  | Ряд | 1 | 40 | 6,3 |
|  |  | 2 | 25 | 3,2 |
|  |  | 3 | 16 | 1,6 |
|  |  | 4 | 10 | 1,6 |
|  | Ряд | 1 | 16 | 1,6 |
|  |  | 2 | 6,3 | 0,8 |
|  |  | 3 | 4,0 | 0,4 |
|  |  | 4 | 2.5 | 0,2 |
|  | Ряд | 1 | - | - |
|  |  | 2 | 1,0 | 0,1 |
|  |  | 3 | 1,0 | 0,1 |
|  |  | 4 | 0,4 | 0,025 |

Таблица П.10. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах (ISO 1302, ГОСТ 2.309)

| Знак или обозначение Symbol or indication | Пояснение |
| --- | --- |
|  | Основный символ для обозначения шероховатости. Поверхность может быть получена любым способом обработки |
|  | Удаление материала при обработке обязательно |
|  | Поверхность для которой удаление слоя материала при ее образовании не допускается. Этот символ без дополнительных данных обозначает поверхность, не подлежащую обработке по данному чертежу и сохраняющуюся в состоянии, полученном при предыдущей обработке заготовки |
|  | Параметр шероховатости поверхности Ra не должен быть более 3,2 мкм |
| 6,3 | Параметр шероховатости поверхности Ra должен быть не более 6,3 и не менее 1,6 мкм |
| ISO ГОСТ | Указание наибольшего значения параметра Ra с помощью номера класса шероховатости по ISO 1302 (см. табл. 3.7) |
| — | Указание наибольшего и наименьшего значений параметра Ra с помощью номеров классов шероховатости по ISO 1302 |
|  | Расположение требований к шероховатости на знаке с полкой: а — значение параметра Ra, мкм, или микродюймах, или номер класса по ISO 1302; b — метод изготовления, обработка или покрытие; |

| Знак или обозначение | Пояснение |
| --- | --- |
|  | с — базовая длина; d — направление неровностей (см. табл. П.4); е — припуск на механическую обработку; f — значения других параметров с их обозначением (по ISO 1302 в скобках, по ГОСТ без скобок) Шероховатость всех поверхностей детали одинакова |
|  | Шероховатость всех поверхностей одинакова |
|  | Шероховатость многих поверхностей одинакова. Обозначение их шероховатости дополняют основным символом в скобках без числовых значений |
|  | Упрощенные обозначения, разъясняются в технических требованиях чертежа |

Сведения об авторах

- Замятин Антон Валерьевич, к.т.н., доцент кафедры метрологии и стандартизации Физико-технологического института, РТУ МИРЭА.

- Вишнеков Алексей Владленович, к.т.н., доцент кафедры метрологии и стандартизации Физико-технологического института, РТУ МИРЭА.